Техническая спецификация

Проведение поверки/калибровки средств измерений

Согласно Закону  РК  «Об обеспечении единства измерений» поверка/калибровка осуществляется государственной метрологической службой, а  так же метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными  на данный вид деятельности. В подтверждении  соответствия  указанным требованиям потенциальный поставщик  должен   предоставить копии подтверждающих документов:

- Обязательно иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки/калибровки средств измерений с выдачей сертификата  о поверке / калибровке, согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

- Наличие квалифицированного персонала  по проведению поверки/калибровки средств измерений  согласно  заявленному  перечню, наличие  действующих  сертификатов  поверителей  по видам измерений.

- Наличие эталонной базы и действующие сертификаты на эталоны.

- Обязательное наличие лицензии на строительно-монтажные работы 3 категории.

- Устранение выявленных неисправностей (без учёта стоимости комплектующих).

- Ввод и поддержание программного обеспечения, проведение пуско-наладочных работ.

- Просмотр параметров водопотребления.

- Пусконаладочные работы и ввод программного обеспечения для проведения госповерительных работ.

- Юстировка с устранением неисправности.

- Замена платы интерфейса (в случае необходимости)

- Между исполнителем и заказчиком не должно быть третьих лиц.

- Срок оказания услуг: в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

По окончании оказания услуги предоставление всех подтверждающих документов.