
Техническая спецификация
Проведение поверки/калибровки средств измерений
      Согласно Закону  РК  «Об обеспечении единства измерений» поверка/калибровка осуществляется государственной метрологической службой, а  так же метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными  на данный вид деятельности. В подтверждении  соответствия  указанным требованиям потенциальный поставщик  должен   предоставить копии подтверждающих документов:
1. Обязательно иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки/калибровки средств измерений с выдачей сертификата  о поверке / калибровке, согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
2. Наличие квалифицированного персонала  по проведению поверки/калибровки средств измерений  согласно  заявленному  перечню, наличие  действующих  сертификатов  поверителей  по видам измерений. 
3. Наличие эталонной базы и действующие сертификаты на эталоны.
4. Обязательное наличие лицензии на строительно-монтажные работы 3 категории.
5. Устранение выявленных неисправностей (без учёта стоимости комплектующих).
6. Ввод и поддержание программного обеспечения, проведение пуско-наладочных работ. 
7. Просмотр параметров водопотребления.
8. Пусконаладочные работы и ввод программного обеспечения для проведения госповерительных работ.
9. Юстировка с устранением неисправности.
10.  Замена платы интерфейса (в случае необходимости)
11. Между исполнителем и заказчиком не должно быть третьих лиц.
12. [bookmark: _GoBack] Срок оказания услуг: в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.
По окончании оказания услуги предоставление всех подтверждающих документов.
 








