Текущий ремонт котельного оборудования

	№
	Наименование работ
	Количество работ

	1
	Ремонт редуктора соединяющего транспортерную ленту с дробильной установкой, замена шестерни, замена масла в редукторе, сварка станины редуктора.
	1 (одна)

	2
	Замена и установка подвижного ролика на транспортной ленте с заменой держателя из уголка № 5
	7 (семь)

	3
	Установка электрического двигателя 5,5 Квт с натяжником, устройство станины под электрический двигатель.
	1 (одна)

	4
	Ремонт центрального бункера под подачу угля в бункер котла, размером 4*6 метра, замена стали, швелера и изготовление новой решетки для дробления угля.
	1 (одна)

	5
	Изготовление регистров из профильной трубы 10*10*300 и установка их с присоединением в теплотрассу гаража.
	4 (четыре)



1. Поставщик обязан при выполнении работ строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан, правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. 
2. Вся ответственность за соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте полностью возлагается на Поставщика.
3. В случае причинения любого ущерба имуществу или здоровью третьих лиц вследствие нарушения правил, норм и технологии монтажа оборудования, ущерб подлежит возмещению в полном объеме за счет средств Поставщика. 
4. Поставщик обязан обеспечить полную сохранность имущества Заказчика при выполнении работ и не допускать повреждения, ухудшения состояния существующих конструкций, а также загрязнения помещений и территории. 
5. Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, осуществлять полную уборку и вывоз строительного мусора, а также восстанавливать нарушенное в ходе выполнения работ благоустройство до первоначального состояния. 6. Поставщик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком в письменной форме ход выполнения работ, этапы, а также любые изменения,
отклонения или дополнительные работы. Работы, выполненные без согласования, оплате не подлежат. 
7. После завершения работ Поставщик обязан за свой счет в полном объеме восстановить все поврежденные или разрушенные элементы (стены, полы, потолки, отделку, инженерные сети и иное имущество). 
8. Поставщик несет полную ответственность за качество выполненных работ. 
9. Все используемые материалы и оборудование должны быть качественными, новыми и соответствовать действующим ГОСТ, СН РК и техническим стандартам.
10. Стоимость подлежащих замене запасных частей и необходимых материалов входит в оказание работ по ремонту котельного оборудования. Все материалы приобретаются за счёт Поставщика.
11. Гарантийный срок составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки работ. Все выявленные в гарантийный период дефекты устраняются Поставщиком за свой счет.

Cрок проведения работ - 20 календарных дней

Место проведения работ: Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица Абылай хана 1. ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области


Қазандық жабдықтарын ағымдағы жөндеу

	№
	Жұмыстардың атауы
	Жұмыс Саны

	1
	Конвейер таспасын ұсақтау қондырғысына қосатын редукторды жөндеу, редукторды ауыстыру, редуктордағы майды ауыстыру, редуктор төсегін дәнекерлеу.
	1 (бір)

	2
	№ 5 бұрыштан ұстағышты ауыстыра отырып, көлік лентасына жылжымалы роликті ауыстыру және орнату
	7 (жеті)

	3
	5,5 Квт электр қозғалтқышын кергішпен орнату, электр қозғалтқышына арналған төсек құрылғысы.
	1 (бір)

	4
	4*6 метрлік қазандық бункеріне көмір беру үшін орталық бункерді жөндеу, болатты, арнаны ауыстыру және көмірді ұсақтау үшін жаңа тор жасау.
	1 (бір)

	5
	Профильді құбырдан регистрлер дайындау 10*10*300 және оларды гараждың жылу трассасына қосу арқылы орнату.
	4 (төрт)



1. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын, сондай-ақ құрылыс өндірісінің технологиясын қатаң сақтауға міндетті.
2. Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау үшін барлық жауапкершілік толығымен Жеткізушіге жүктеледі.
3. Жабдықты монтаждау қағидаларын, нормалары мен технологиясын бұзу салдарынан үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына кез келген залал келтірілген жағдайда, залал өнім берушінің қаражаты есебінен толық көлемде өтелуге тиіс.
4. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкінің толық сақталуын қамтамасыз етуге және қолданыстағы конструкциялардың бүлінуіне, нашарлауына, сондай-ақ үй-жайлар мен аумақтардың ластануына жол бермеуге міндетті. 
5. Өнім беруші күн сайын, жұмыс күні аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын толық жинауды және шығаруды жүзеге асыруға, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында бұзылған абаттандыруды бастапқы күйіне дейін қалпына келтіруге міндетті.
6. Өнім беруші Тапсырыс берушімен жұмыстардың орындалу барысын, кезеңдерін, сондай-ақ кез келген өзгерістерді жазбаша нысанда алдын ала келісуге міндетті, ауытқулар немесе қосымша жұмыс. Келісусіз орындалған жұмыстар төлеуге жатпайды.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші өз есебінен барлық бүлінген немесе қираған элементтерді (қабырғалар, Едендер, Төбелер, әрлеу, инженерлік желілер және өзге де мүлік) толық көлемде қалпына келтіруге міндетті.
8. Жеткізуші орындалған жұмыстың сапасына толық жауап береді
9. Барлық пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар сапалы, жаңа және қолданыстағы МЕМСТ, ҚР ҚН және техникалық стандарттарға сәйкес болуы тиіс.
10. [bookmark: _GoBack] Ауыстыруға жататын қосалқы бөлшектер мен қажетті материалдардың құны қазандық жабдықтарын жөндеу жұмыстарын көрсетуге кіреді. Барлық материалдар жеткізушінің есебінен сатып алынады
11. Кепілдік мерзімі жұмыстарды қабылдаған сәттен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды. Кепілдік кезеңінде анықталған барлық ақауларды өнім беруші өз есебінен жояды.
Жұмыстарды жүргізу мерзімі-20 күнтізбелік күн

Жұмыс орны: Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астрахан ауылы, Абылай хан көшесі 1. Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы" агробизнес және сервис колледжі " МКҚК

