Текущий ремонт котельного оборудования

| № | Наименование работ | Количество работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт редуктора соединяющего транспортерную ленту с дробильной установкой, замена шестерни, замена масла в редукторе, сварка станины редуктора. | 1 (одна) |
| 2 | Замена и установка подвижного ролика на транспортной ленте с заменой держателя из уголка № 5 | 7 (семь) |
| 3 | Установка электрического двигателя 5,5 Квт с натяжником, устройство станины под электрический двигатель. | 1 (одна) |
| 4 | Ремонт центрального бункера под подачу угля в бункер котла, размером 4*6 метра, замена стали, швелера и изготовление новой решетки для дробления угля. | 1 (одна) |
| 5 | Изготовление регистров из профильной трубы 10*10*300 и установка их с присоединением в теплотрассу гаража. | 4 (четыре) |

1. Поставщик обязан при выполнении работ строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан, правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

2. Вся ответственность за соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте полностью возлагается на Поставщика.

3. В случае причинения любого ущерба имуществу или здоровью третьих лиц вследствие нарушения правил, норм и технологии монтажа оборудования, ущерб подлежит возмещению в полном объеме за счет средств Поставщика.

4. Поставщик обязан обеспечить полную сохранность имущества Заказчика при выполнении работ и не допускать повреждения, ухудшения состояния существующих конструкций, а также загрязнения помещений и территории.

5. Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, осуществлять полную уборку и вывоз строительного мусора, а также восстанавливать нарушенное в ходе выполнения работ благоустройство до первоначального состояния. 6. Поставщик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком в письменной форме ход выполнения работ, этапы, а также любые изменения,

отклонения или дополнительные работы. Работы, выполненные без согласования, оплате не подлежат.

7. После завершения работ Поставщик обязан за свой счет в полном объеме восстановить все поврежденные или разрушенные элементы (стены, полы, потолки, отделку, инженерные сети и иное имущество).

8. Поставщик несет полную ответственность за качество выполненных работ.

9. Все используемые материалы и оборудование должны быть качественными, новыми и соответствовать действующим ГОСТ, СН РК и техническим стандартам.

10. Стоимость подлежащих замене запасных частей и необходимых материалов входит в оказание работ по ремонту котельного оборудования. Все материалы приобретаются за счёт Поставщика.

11. Гарантийный срок составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки работ. Все выявленные в гарантийный период дефекты устраняются Поставщиком за свой счет.

Cрок проведения работ - 20 календарных дней

Место проведения работ: Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица Абылай хана 1. ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области

Қазандық жабдықтарын ағымдағы жөндеу

| № | Жұмыстардың атауы | Жұмыс Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер таспасын ұсақтау қондырғысына қосатын редукторды жөндеу, редукторды ауыстыру, редуктордағы майды ауыстыру, редуктор төсегін дәнекерлеу. | 1 (бір) |
| 2 | № 5 бұрыштан ұстағышты ауыстыра отырып, көлік лентасына жылжымалы роликті ауыстыру және орнату | 7 (жеті) |
| 3 | 5,5 Квт электр қозғалтқышын кергішпен орнату, электр қозғалтқышына арналған төсек құрылғысы. | 1 (бір) |
| 4 | 4*6 метрлік қазандық бункеріне көмір беру үшін орталық бункерді жөндеу, болатты, арнаны ауыстыру және көмірді ұсақтау үшін жаңа тор жасау. | 1 (бір) |
| 5 | Профильді құбырдан регистрлер дайындау 10*10*300 және оларды гараждың жылу трассасына қосу арқылы орнату. | 4 (төрт) |

- Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын, сондай-ақ құрылыс өндірісінің технологиясын қатаң сақтауға міндетті.

- Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау үшін барлық жауапкершілік толығымен Жеткізушіге жүктеледі.

- Жабдықты монтаждау қағидаларын, нормалары мен технологиясын бұзу салдарынан үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына кез келген залал келтірілген жағдайда, залал өнім берушінің қаражаты есебінен толық көлемде өтелуге тиіс.

- Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкінің толық сақталуын қамтамасыз етуге және қолданыстағы конструкциялардың бүлінуіне, нашарлауына, сондай-ақ үй-жайлар мен аумақтардың ластануына жол бермеуге міндетті.

- Өнім беруші күн сайын, жұмыс күні аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын толық жинауды және шығаруды жүзеге асыруға, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында бұзылған абаттандыруды бастапқы күйіне дейін қалпына келтіруге міндетті.

- Өнім беруші Тапсырыс берушімен жұмыстардың орындалу барысын, кезеңдерін, сондай-ақ кез келген өзгерістерді жазбаша нысанда алдын ала келісуге міндетті, ауытқулар немесе қосымша жұмыс. Келісусіз орындалған жұмыстар төлеуге жатпайды.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші өз есебінен барлық бүлінген немесе қираған элементтерді (қабырғалар, Едендер, Төбелер, әрлеу, инженерлік желілер және өзге де мүлік) толық көлемде қалпына келтіруге міндетті.

- Жеткізуші орындалған жұмыстың сапасына толық жауап береді

- Барлық пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар сапалы, жаңа және қолданыстағы МЕМСТ, ҚР ҚН және техникалық стандарттарға сәйкес болуы тиіс.

- Ауыстыруға жататын қосалқы бөлшектер мен қажетті материалдардың құны қазандық жабдықтарын жөндеу жұмыстарын көрсетуге кіреді. Барлық материалдар жеткізушінің есебінен сатып алынады

- Кепілдік мерзімі жұмыстарды қабылдаған сәттен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды. Кепілдік кезеңінде анықталған барлық ақауларды өнім беруші өз есебінен жояды.

Жұмыстарды жүргізу мерзімі-20 күнтізбелік күн

Жұмыс орны: Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астрахан ауылы, Абылай хан көшесі 1. Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы" агробизнес және сервис колледжі " МКҚК