

Техническое обслуживание включает в себя:
 -выполнение услуг по техническому обслуживанию системы учёта тепловой    энергии и снятию на терминал показаний суточных (при необходимости, почасовые) за месяц, распечатка суточных (при необходимости, почасовых данных) прибора учёта тепловой энергии
- Промывка электромагнитных расходомеров, согласно требованиям энергоснабжающей организации.
-Замена прокладок.
-Настройка  Тепловычислителя перед отопительным сезоном.
Данные работы проводятся согласно инструкции  по эксплуатации .
Запуск прибора перед отопительным сезоном по заявке «Заказчика».
Ежемесячный контроль и диагностика прибора.
Настройка прибора по вызову «Заказчика»
Устранение нарушений контактов «Земля» расходомеров.
Промывка и чистка расходомеров в случае загрязнения.
Корректировка небаланса масс подающего и обратного трубопровода (корректировка ГВС).
Ежемесячное снятие, обработка и распечатка архива данных, и передача в теплоснабжающую организацию.
Мониторинг исправной работы теплосчетчика при наличии GSM связи на приборе учета тепла.
Оказывать услуги ежемесячно до 29 числа текущего месяца.

Тех. обслуживание КТРУ - 331311.100.000008 (Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования)
Дополнительная характеристика - Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии

