Техническое обслуживание включает в себя:

-выполнение услуг по техническому обслуживанию системы учёта тепловой    энергии и снятию на терминал показаний суточных (при необходимости, почасовые) за месяц, распечатка суточных (при необходимости, почасовых данных) прибора учёта тепловой энергии

- Промывка электромагнитных расходомеров, согласно требованиям энергоснабжающей организации.

-Замена прокладок.

-Настройка  Тепловычислителя перед отопительным сезоном.

Данные работы проводятся согласно инструкции  по эксплуатации .

Запуск прибора перед отопительным сезоном по заявке «Заказчика».

Ежемесячный контроль и диагностика прибора.

Настройка прибора по вызову «Заказчика»

Устранение нарушений контактов «Земля» расходомеров.

Промывка и чистка расходомеров в случае загрязнения.

Корректировка небаланса масс подающего и обратного трубопровода (корректировка ГВС).

Ежемесячное снятие, обработка и распечатка архива данных, и передача в теплоснабжающую организацию.

Мониторинг исправной работы теплосчетчика при наличии GSM связи на приборе учета тепла.

Оказывать услуги ежемесячно до 29 числа текущего месяца.

Тех. обслуживание КТРУ - 331311.100.000008 (Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования)
Дополнительная характеристика - Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии