приложение 2

Техническая спецификация закупаемых работ

Заказчик, организатор: КГУ Общая Средняя школа имени Н.С.Манаева

Наименование закупаемых работ: Изготовление сметы и дефектный ведомость на текущий ремонт системы отопления школы

- Здание – Школа им.Н.С.Манаева

- Количество работ:1

Место выполнения работ: Атырауская область, курмангазинский район, с.Орлы, ул.Н.Манаева,11

Требуемые условия и сроки выполнения работ: 20 календарных дней

Условия оплаты: перечислением на расчетный счет поставщика.

- Радиаторы отопления.

- Трубы

- Краны

- Демонтаж, монтаж

- Вывоз мусора

- Уборка помещения после ремонта

Уважаемый поставщик, прежде чем подавать заявку на участие в данном лоте пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с техническими спецификациями и требованиям к Поставщику.

В случае несоответствия данным требованиям, Поставщик будет признан недобросовестным.

Выезд специалиста (сметчика) на территорию заказчика, расчеты, замеры обследование для составлении локальной сметы за счет поставщика. Локальная смета согласовывается с заказчиком

Требования к Поставщику:

Поставщик обязан без привлечения субподрядных организации и третьих лиц самолично (в том числе руководитель организации, если это ИП, то сам непосредственно индивидуальный предприниматель, если это ТОО, то непосредственно учредитель ТОО) в течении 2-х календарных дней выехать на объект для проведения обмерно-обследовательских работ и составления дефектной ведомости совместно с представителями заказчика. Все контрольные замеры производятся Поставщиком самостоятельно. Сметную документацию необходимо составить в актуальных текущих ценах 2026-2027 гг.

Обязательно наличие собственной сметной программы (предоставить действующий договор с разработчиком сметной программы обязательно на имя Поставщика (если это ИП, то договор на имя индивидуального предпринимателя, если ТОО, то договор на ТОО), а также договор с АО "КазНИИСА на пользование с электронной базой РСНБ РК (Свидетельство тоже непосредственно только на имя Поставщика, аренда или привлечение сметных программ оформленных на третьих лиц запрещена), опыт работы не менее 10 лет в сфере проектирования (сметная часть)(предоставить архив/копию договоров за период 5 лет  на имя Поставщика по составлению сметной документации в качестве главного поставщика).

2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы: Н.С.Манаев атындағы жалпы орта мектебі КММ

Сатып алынатын жұмыстардың атауы: мектептің жылу жүйесіне ағымдағы жөндеуге смета дайындау.

1.	Н.С.Манаев атындағы жалпы орта мектебі ғимараты

Жұмыс саны: 1

Жұмыстарды орындау орны: Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Орлы ауылы, Н.Манаев көшесі,11үй

Жұмыстарды орындаудың талап етілетін шарттары мен мерзімдері: 20 күнтізбелік күн

Төлем шарттары: Жеткізушінің есеп шотына аудару арқылы.

1.	Жылыту радиаторлары.

2.	Құбырлар

3.	Крандар

4.	Бөлшектеу, монтаждау

5.	Қоқыс шығару

6.	Жөндеуден кейін бөлмені тазалау.

Құрметті жеткізуші, осы лотқа қатысуға өтінім бермес бұрын, жеткізушінің техникалық сипаттамалары мен талаптарын мұқият оқып шығыңыз.

Осы талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші жосықсыз деп танылады.

Тапсырыс берушінің аумағына маманның (сметашының) шығуы, есептеулер, өлшемдер өнім берушінің есебінен жергілікті сметаны жасау үшін тексеру. Жергілікті смета Тапсырыс берушімен келісіледі

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдар мен үшінші тұлғаларды тартпай-ақ (оның ішінде ұйым басшысы, егер ол ЖК болса, онда тікелей жеке кәсіпкердің өзі, егер ол ЖШС болса, онда тікелей ЖШС құрылтайшысы) 2 күнтізбелік күн ішінде объектіге өлшемдік-зерттеу жұмыстарын жүргізу және Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп ақаулы ведомость жасау үшін баруға міндетті. Барлық Бақылау өлшемдерін өнім беруші дербес жүргізеді. Сметалық құжаттама 2026-2027 жылдардағы ағымдағы бағамен жасалуы керек.

Меншікті сметалық бағдарламаның болуы міндетті (сметалық бағдарламаны әзірлеушімен қолданылып жүрген шартты өнім берушінің атына (егер ол ЖК болса, онда жеке кәсіпкердің атына шарт, егер ЖШС болса, онда ЖШС-ке шарт), сондай-ақ "ҚазҚСҒЗИ" АҚ-мен ҚР ҰҚШҰ электрондық базасымен пайдалануға шарт (куәлік тек өнім берушінің атына ғана беріледі. үшінші тұлғаларға ресімделген сметалық бағдарламаларды жалға алуға немесе тартуға тыйым салынады), жобалау саласында кемінде 10 жыл жұмыс тәжірибесі (сметалық бөлім)(бас өнім беруші ретінде сметалық құжаттаманы жасау бойынша өнім берушінің атына 5 жыл кезеңіндегі шарттардың мұрағатын/көшірмесін ұсыну).