Техническая спецификация

Настоящая техническая спецификация определяет основные технические требования на  поверку технических манометров,  биметаллических термометров.

В поверку приборов  входят следующие виды работ:

1.  Поверка технических манометров в количестве -2 шт, поверка биметаллических термометров в количестве - 6 шт.  в соответствии с областью аккредитации. С выдачей сертификатов о поверке.

Требования к поставщику:

1.  Наличие у поверителей сертификатов для проведения поверки «Поверитель СИ давления, расхода и количества жидкостей и газов, теплофизических и температурных измерений»  с действующими сроками.

3. Местонахождение обслуживающей организации в г. Кызылорда, пос Тасбугет, ул Сейтпенбетов 29

4.  Действующий Аттестат аккредитации для проведения поверки средств измерений.

5. Предприятие на рынке должно быть не менее 10 лет с предоставлением подтверждающих документов (справка о государственной регистрации юр лица).

6. Заказчик должен быть зарегистрирован  и иметь свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость. Согласовать с заказчиком

Техникалық ерекшелігі

Осы Техникалық ерекшелік техникалық манометрлерді тексеруге қойылатын негізгі техникалық талаптарды айқындайды.

Аспаптарды тексеруге келесі жұмыс түрлері кіреді:

1. Манометрлер, термометрлер  аспаптарын аккредиттеу саласына сәйкес тексеру.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Салыстырып тексерушілерде қолданыстағы мерзімдері бар "сұйықтықтар мен газдардың қысымын, шығынын және санын, жылу физикалық және температуралық өлшемдерді салыстырып тексеруші" салыстырып тексеру жүргізуге арналған сертификаттарының болуы.

3. Қызмет көрсететін ұйымның орналасқан жері Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Сейтпенбетов 29

4. Өлшем құралдарына тексеру жүргізу үшін қолданыстағы аккредиттеу аттестаты.

5. Кәсіпорын нарықта растайтын құжаттарды (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама) ұсына отырып, кемінде 10 жыл болуы тиіс.

6. Тапсырыс беруші тіркелуі және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлігі болуы тиіс.