### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и оснащению объекта средствами пожарной безопасности.

#### 1. Наименование услуги

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и оснащению объекта средствами пожарной безопасности.

2. Цель закупки

Обеспечение противопожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

#### 3. Объем услуг

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

- обследование места проведения работ, определенного по согласованию с Заказчиком с учетом безопасного выполнения монтажных работ;

- ремонт и приведение в рабочее состояние пожарной сигнализации, пожарных извещателей и шлейфов, приемно-контрольного прибора, звуковых/световых оповещателей, электропитания и резервного питания, отключенных зон и имеющихся неисправностей путем замены или восстановления комплектующих изделий и технических средств;

- проверка шлейфов с пожарными извещателями, штепсельных гнезд, коммутаторных ламп, сигнальных табло, акустических и световых сигналов;

- при необходимости - разработку решений по взаимодействию автоматической пожарной сигнализации с иными инженерными системами объекта;

- разработка проектной документации для пожарной сигнализации с выдачей акта ввода;

- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта ввода системы в эксплуатацию. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан и рекомендациями производителей оборудования;

- поставка и установка двух ручных огнетушителей с настенным креплением и размещением в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок;

#### 4. Требования к материалам

- все материалы, комплектующие изделия и технические средства, используемые при ремонте, восстановлении и монтаже системы пожарной сигнализации, должны быть новыми, исправными и не бывшими в эксплуатации;

- применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техническим регламентам и действующим нормативным документам Республики Казахстан;

- пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, звуковые и световые оповещатели, кабельная продукция, элементы электропитания и резервного питания должны быть совместимыми с установленной системой пожарной сигнализации;

- кабельная продукция и электромонтажные материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и условиям эксплуатации на объекте;

- крепежные элементы, кронштейны и металлоконструкции, используемые при монтаже оборудования, должны быть новыми, надежными и обеспечивать прочное крепление. Металлические изделия должны иметь антикоррозионное покрытие;

- ручные огнетушители должны быть новыми, сертифицированными, соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности, иметь необходимые документы и быть пригодными к эксплуатации;

- все используемые материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие установленным требованиям, при необходимости — сертификаты или декларации соответствия;

- исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество поставляемых материалов, оборудования и выполненных монтажных работ.

#### 5. Требования к выполнению услуг

#### - обслуживающая компания должна иметь сертификат официального дистрибьютора либо сертификат сервисного центра от производителя, либо сертификат об обучении от официального дилера установленного оборудования на территории Костанайской области;

#### - обязательно наличие специализированного ремонтного и диагностического оборудования;

#### - наличие не менее трех человек с высшим инженерным образованием в области пожарной безопасности;

#### - наличие не менее трех сотрудников с удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума;

#### - наличие не менее трех сотрудников с квалификационными удостоверениями о допуске к работе с электроустановками напряжением до 1000 В;

#### - наличие не менее трех сотрудников с сертификатами об обучении по курсу «Безопасность и охрана труда»;

#### - обязательно наличие стажа работы в данной области не менее 5 (пяти) лет.

- услуги выполняются силами и средствами Исполнителя;

- при оказании услуги Исполнитель должен соблюдать нормативные требования по пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды, технике безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также соблюдать иные обязательные требования действующего законодательства Республики Казахстан;

- исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие необходимого инструмента, оборудования, и средств индивидуальной защиты;

- работы должны выполняться внутри здания без повреждения стен, потолков, напольных покрытий и инженерных коммуникаций; в случае причинения ущерба Исполнитель несет ответственность за его устранение и возмещение.

- после завершения Исполнитель обязан убрать строительный мусор и привести место проведения работ в надлежащее состояние;

#### 6. Срок оказания услуг

Срок выполнения – не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

#### 7. Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

#### 8. Результат оказания услуг

- подписанный сторонами акт оказанных услуг;

- оформление необходимой исполнительной и приемочной документации, предусмотренную законодательством РК и нормативными требованиями.