| Работы по ремонту морозильных камер с заменой запасных частей ( все товары приобретаются за счет поставщика) | Қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, мұздатқыш камераларды жөндеу бойынша жұмыстар (барлық тауарлар өнім берушінің есебінен сатып алынады) |
| --- | --- |
| Вентилятор YDWF74L47P4-422N-350. 220V/50Hz Газ фреон R22 13.6 кг. пульт управление HAK 120 5.5 kw 1 штука компрессор холодильный 1114 - 2штуки газ фреон R600 – 1 штука фильтр 15 грамм Газ фреон 134 13,6 кг Фильтр осушитель 1 шт Припой Дозаправка и техническое обслуживание до 31.12.2026 г. | Ydwf74l47p4-422n-350 желдеткіші. 220V/50Hz Фреон газы R22 13.6 кг. қашықтан басқару пульті hak 120 5.5 kw 1 дана тоңазытқыш компрессор 1114 -2 дана фреон газы R600 - 1 дана сүзгі 15 грамм Фреон газы 134 13,6 кг Сүзгі кептіргіш 1 дана Дәнекерлеу 31.12.2026 жылға дейін жанармай құю және техникалық қызмет көрсету |