

	Работы по ремонту морозильных камер с заменой запасных частей ( все товары приобретаются за счет поставщика)

	Қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, мұздатқыш камераларды жөндеу бойынша жұмыстар (барлық тауарлар өнім берушінің есебінен сатып алынады)


	Вентилятор YDWF74L47P4-422N-350. 220V/50Hz
Газ фреон R22 13.6 кг.
пульт управление HAK 120 5.5 kw 1 штука
компрессор холодильный 1114   -  2штуки
газ фреон R600 – 1 штука
фильтр 15 грамм
Газ фреон 134 13,6 кг
Фильтр осушитель 1 шт
Припой  

Дозаправка и техническое обслуживание до 31.12.2026 г.

	Ydwf74l47p4-422n-350 желдеткіші. 220V/50Hz Фреон газы R22 13.6 кг. 
қашықтан басқару пульті hak 120 5.5 kw 1 дана тоңазытқыш компрессор 1114 -2 дана 
фреон газы R600 - 1 дана 
сүзгі 15 грамм 
Фреон газы 134 13,6 кг
 Сүзгі кептіргіш 1 дана 
Дәнекерлеу


31.12.2026 жылға дейін жанармай құю және техникалық қызмет көрсету



 



