# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Наименование: Работы по разработке и корректировке технической документации (технического паспорта) объектов по адресу г.Караганда, Ержанова 47/3

### Количество: 1 работа

- Провести полное обследование всей территории, включая все существующие здания, сооружения и помещения.

- Выполнить фактические обмеры зданий, сооружений и помещений с определением их актуальных размеров, площадей, конфигурации и этажности.

- Выявить все вновь построенные, пристроенные, реконструированные, переоборудованные и иным образом измененные объекты и помещения, отсутствующие в имеющейся технической документации.

- Провести сверку фактического состояния объектов с имеющимся техническим паспортом и другой технической документацией.

- Все выявленные расхождения, изменения и несоответствия отразить в разрабатываемой технической документации.

- Разработать и оформить актуализированный технический паспорт, в котором должны быть полностью отражены фактически существующие на территории здания, сооружения, помещения,гаражи и произведенные изменения.

- Включить в технический паспорт актуальные планы территории, зданий и помещений, экспликации, площади и другие необходимые технические сведения.

- Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность выполненных обмеров и внесенных в техническую документацию данных.

- При выявлении ошибок или расхождений в ранее имеющейся документации исполнитель обязан отразить их и предоставить актуальные фактические данные в пределах выполняемых работ.

- При выявлении недостатков или несоответствий в подготовленной документации исполнитель обязан устранить их за свой счет.

- Результатом работ является полный комплект актуализированной технической документации, соответствующий фактическому состоянию всех объектов на дату проведения обследования.

- Работы выполняются непосредственно на территории по указанному адресу.

- Все расходы, связанные с выездом специалистов, обследованием, обмерами, подготовкой, оформлением и передачей технической документации, включаются в стоимость работ.

- Поставка результата работ осуществляется в срок, установленный договором, без дополнительных расходов со стороны заказчика.

Контактный номер: +7 7011913806

Согласовано _______________________________Л.Жаркинбаева

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Атауы: Қарағанды қ., Ержанов 47/3 мекенжайы бойынша объектілердің техникалық құжаттамасын (техникалық паспортын) әзірлеу және түзету жөніндегі жұмыстар

Саны: 1 жұмыс

1.	Барлық ғимараттарды, құрылыстарды және үй-жайларды қоса алғанда, бүкіл аумақты толық зерттеу.

2.	Ғимараттардың, құрылыстардың және үй-жайлардың нақты өлшемдерін олардың нақты өлшемдерін, аудандарын, конфигурациясы мен қабаттылығын анықтай отырып орындаңыз.

3.	Қолда бар техникалық құжаттамада жоқ барлық жаңадан салынған, жапсарлас салынған, реконструкцияланған, қайта жабдықталған және өзге де өзгертілген объектілер мен үй-жайларды анықтау.

4.	Объектілердің нақты жай-күйін қолда бар техникалық паспортпен және басқа да техникалық құжаттамамен салыстырып тексеру жүргізу.

5.	Барлық анықталған сәйкессіздіктер, өзгерістер мен сәйкессіздіктер әзірленіп жатқан техникалық құжаттамада көрсетіледі.

6.	Өзектендірілген техникалық паспортты әзірлеу және ресімдеу, онда ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар,гараждар және жүргізілген өзгерістер толығымен көрсетілуі тиіс.

7.	Техникалық паспортқа аумақтың, ғимараттар мен үй-жайлардың өзекті жоспарларын, экспликацияларды, алаңдарды және басқа да қажетті техникалық мәліметтерді енгізу.

8.	Орындаушы орындалған өлшеулердің және техникалық құжаттамаға енгізілген деректердің толықтығы мен дұрыстығына жауапты болады.

9.	Бұрын бар құжаттамада қателер немесе сәйкессіздіктер анықталған кезде Орындаушы оларды көрсетуге және орындалатын жұмыстар шегінде өзекті нақты деректерді беруге міндетті.

10.	Дайындалған құжаттамада кемшіліктер немесе сәйкессіздіктер анықталған кезде Орындаушы оларды өз есебінен жоюға міндетті.

11.	Жұмыстардың нәтижесі тексеру жүргізілген күнгі барлық объектілердің нақты жай-күйіне сәйкес келетін өзектендірілген техникалық құжаттаманың толық жиынтығы болып табылады.

12.	Жұмыстар көрсетілген мекенжай бойынша тікелей аумақта орындалады.

13.	Мамандардың шығуына, тексеруге, өлшеуге, дайындауға, ресімдеуге және техникалық құжаттаманы беруге байланысты барлық шығыстар жұмыс құнына енгізіледі.

14.	Жұмыстардың нәтижесін жеткізу тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығыстарсыз шартта белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.

Байланыс телефоны: +7  7011913806