Техникалық ерекшелік / Техническая спецификация

(обязательно заполняется на ДВУХ языках)

| Наименование товара/работы/услуги | Код товара, работ, услуг Заполнить | Описание товара/работы/услуги | Срок поставки товаров/выполнение работ/оказания услуг | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химиялық қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі қызмет Услуги по утилизации химических отходов | 382229.000.000000 | Органикалық және бейорганикалық химиялық қалдықтарды, оның ішінде тұз қышқылының қалдықтарын жинау, қаптау, таңбалау, тиеу, тасымалдау және олардың қасиеттеріне сәйкес залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе жою қызметтері. - Құрамында органикалық химиялық заттар бар сұйық қалдықтар — 8 л. - Пайдалануға жарамсыз тұз қышқылының ерітіндісі — 1 л. - Жалпы көлемі — 9 л. Қызмет Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экология кодексіне және қолданыстағы санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес көрсетіледі. Қалдықтар химиялық құрамы, қауіпті қасиеттері және өзара үйлесімділігі ескеріле отырып, бөлек жиналып, тасымалдануы тиіс. Өзара реакцияға түсетін қалдықтарды араластыруға жол берілмейді. Қаптама қалдықтардың химиялық әсеріне төзімді, бүтін, тығыз жабылатын және төгілуге жол бермейтін болуы тиіс. Тасымалдау қалдықтардың қасиеттеріне сәйкес жабдықталған көлікпен, қажетті ілеспе құжаттармен жүзеге асырылады. Өнім беруші тиісті операцияларды орындау үшін заңнамада көзделген лицензиялар мен рұқсат құжаттарының болуын, қажетті қаптамамен, жабдықпен, көлікпен және персоналдың жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуін ұйымдастыруға міндетті. Қалдықтарды әкету Тапсырыс берушінің өтінімі алынған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде, шарттың қолданылу мерзімі шегінде жүзеге асырылады. Қалдықтар атауы мен нақты салмағы көрсетілген қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылданады. Өнім беруші қызмет көрсету барысында қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Қызмет аяқталғаннан кейін Өнім беруші көрсетілген қызметтер актісін және қалдықтардың залалсыздандырылғанын, кәдеге жаратылғанын немесе жойылғанын растайтын құжатты ұсынады. Қызмет құнына қаптау, таңбалау, тиеу, тасымалдау, залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе жою және құжаттарды рәсімдеу шығындары кіреді. Алдын ала төлем қарастырылмайды. Төлем көрсетілген қызметтер актісі негізінде шартта белгіленген мерзімде жүргізіледі. Қызметті қабылдауға жауапты: Асмамбет А.Ж. 87089331699 Описание товаров, работ, услуг и требуемые характеристики Услуги по сбору, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке и обезвреживанию, утилизации либо уничтожению органических и неорганических химических отходов, в том числе отходов соляной кислоты, с учётом их свойств. - Жидкие отходы, содержащие органические химические вещества, — 8 л. - Непригодный для использования раствор соляной кислоты — 1 л. - Общий объём — 9 л. Услуги оказываются в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Отходы должны собираться и перевозиться раздельно с учётом их химического состава, опасных свойств и совместимости. Смешивание отходов, способных вступать в реакцию между собой, не допускается. Упаковка должна быть химически стойкой к содержимому, неповреждённой, плотно закрывающейся и исключающей утечку. Транспортировка осуществляется транспортом, оборудованным с учётом свойств отходов, с необходимыми сопроводительными документами. Поставщик обязан обеспечить наличие лицензий и разрешительных документов, предусмотренных законодательством для выполнения соответствующих операций, необходимых упаковки, оборудования, транспорта и средств индивидуальной защиты персонала. Вывоз отходов осуществляется в течение 20 календарных дней со дня получения заявки Заказчика в пределах срока действия договора. Отходы принимаются по акту приёма-передачи с указанием их наименования и фактической массы. Поставщик обеспечивает безопасное обращение с отходами при оказании услуг. По завершении услуг Поставщик предоставляет акт оказанных услуг и документ, подтверждающий обезвреживание, утилизацию либо уничтожение отходов. Стоимость услуг включает расходы на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, обезвреживание, утилизацию либо уничтожение отходов и оформление документов. Предварительная оплата не предусмотрена. Оплата производится на основании акта оказанных услуг в сроки, установленные договором. Ответственный за принятие услуги: Асмамбет А.Ж. 87089331699 | Келісім шартқа қол қойылғаннан бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс Срок выполнения работ не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. | БҚО, Орал қ, Жәңгір хан көш. 51 ЗКО, г.Уральск, ул.Жангир хана,51 |

ӘШҚ жетекшінің орынбасары, ҚТ, ЕҚ, ӨТжҚОҚ инженері					Асмамбет А.Ж.