ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС)
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ
· Все материалы и комплектующие детали, используемые при проведении текущего ремонта (извещатели, аккумуляторы, кабель, блоки питания и др.), должны быть новыми, не бывшими в употреблении, заводского производства и полностью совместимыми с имеющимся приёмно-контрольным оборудованием Заказчика.
· Используемые материалы должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и нормам пожарной безопасности Республики Казахстан.
 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И БЕЗОПАСНОСТИ
· Поставщик обязан обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм при проведении работ на объекте Заказчика.
· Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с применением собственного исправного оборудования, инструментов и контрольно-измерительных приборов.
· По окончании работ Поставщик обязан произвести уборку и вывоз строительного/бытового мусора, образовавшегося в процессе выполнения ремонта.














ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Автоматты өрт дабылы жүйесін (АӨД) ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
· Ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде пайдаланылатын барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер (хабарлағыштар, аккумуляторлар, кабель, қуат блоктары және т.б.) жаңа, пайдаланылмаған, зауытта шығарылған және Тапсырыс берушінің қолданыстағы қабылдау-бақылау жабдығымен толық үйлесімді болуы тиіс. 
· Пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына, техникалық регламенттеріне және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келуі тиіс. 
ӨНІМ БЕРУШІГЕ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
· Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды жүргізу кезінде техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелері мен санитарлық нормалардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 
· Жұмыстар білікті персонал тарапынан өзінің жарамды жабдықтарын, құрал-саймандарын және бақылау-өлшеу аспаптарын қолдана отырып орындалуы тиіс. 
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жөндеу процесінде пайда болған құрылыс/тұрмыстық қоқыстарды жинауды және шығаруды орындауға міндетті. 


