#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Работы по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС)

#### ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

- Все материалы и комплектующие детали, используемые при проведении текущего ремонта (извещатели, аккумуляторы, кабель, блоки питания и др.), должны быть новыми, не бывшими в употреблении, заводского производства и полностью совместимыми с имеющимся приёмно-контрольным оборудованием Заказчика.

- Используемые материалы должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и нормам пожарной безопасности Республики Казахстан.

#### ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Поставщик обязан обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм при проведении работ на объекте Заказчика.

- Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с применением собственного исправного оборудования, инструментов и контрольно-измерительных приборов.

- По окончании работ Поставщик обязан произвести уборку и вывоз строительного/бытового мусора, образовавшегося в процессе выполнения ремонта.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Автоматты өрт дабылы жүйесін (АӨД) ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде пайдаланылатын барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер (хабарлағыштар, аккумуляторлар, кабель, қуат блоктары және т.б.) жаңа, пайдаланылмаған, зауытта шығарылған және Тапсырыс берушінің қолданыстағы қабылдау-бақылау жабдығымен толық үйлесімді болуы тиіс.

- Пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына, техникалық регламенттеріне және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келуі тиіс.

ӨНІМ БЕРУШІГЕ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды жүргізу кезінде техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелері мен санитарлық нормалардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

- Жұмыстар білікті персонал тарапынан өзінің жарамды жабдықтарын, құрал-саймандарын және бақылау-өлшеу аспаптарын қолдана отырып орындалуы тиіс.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жөндеу процесінде пайда болған құрылыс/тұрмыстық қоқыстарды жинауды және шығаруды орындауға міндетті.