
        
Техникалық ерекшелік

	№

	Тауарлар, жұмыстар және қызметтер атауы
	Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің қысқаша сипаттамасы 
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Тауарлар жеткізу, жұмыстар жүргізу және көрсетілетін қызметтердің орны

	1
	
«Тұрақ аймағын жайластыра отырып,   
МОА аумағын абаттандыру» объектісі бойынша электр жүктемелерін есептеу.
	
1. Қызмет атауы:
 «Тұрақ аймағын жайластыра отырып, МОА аумағын абаттандыру» объектісі бойынша электр жүктемелерін есептеу.

2. Қызмет көрсету мақсаты:
Объектінің «Астана-АЭК» АҚ электрмен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілермен сәйкестігі туралы Декларацияны келісу. 

3. Қызмет көрсету құрамы мен көлемі:
- Объектінің электр қабылдағыштары бойынша бастапқы деректерді жинау; 
- 0,4 кВ желісінің есептік белсенді және реактивті жүктемелерін анықтау; 
- Қажетті қуатты есептеу және реактивті қуатты өтеу үшін жабдықтың оңтайлы түрін таңдау (UKRM); 
- Техникалық есепті/есепті ресімдеу; 
- Тіркелген электротехникалық зертхана күштерімен 0,4 кВ күштік кабельдік желінің регламенттелген электрлік өлшеулерін және сынақтарын (оқшаулау кедергісін өлшеуді, тамырлардың тұтастығы мен фазалануын тексеруді қоса алғанда) жүргізу; 
- Белгіленген үлгідегі сынақтардың (өлшемдердің) ресми хаттамасын ресімдеу және беру. 

4. Қызмет көрсету нәтижелеріне қойылатын талаптар:
- Электр жүктемелерін есептеу және реактивті қуаттың өтемақысы бойынша техникалық есеп - 2 дана;  
- Тіркелген электротехникалық зертхана берген 0,4 кВ күштік кабель желісін сынау бойынша сынау (өлшеу) хаттамасы - 2 дана;  
- Қызмет көрсету актісі - 2 дана;    

5. Мердігерге қойылатын талаптар:
- Мамандандырылған есеп айырысу бағдарламаларын қолдану;
- Қызметтің ҚР ҚН, ҚР ҚҚ және ГОСТ талаптарына сәйкестігі. 

6. Нормативтік талаптар:
Қызмет сәйкес орындалуы керек:  
- "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР Заңымен; 
- Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтарын жобалау бойынша ҚР ҚН және ҚР ҚК;   
- ҚР Электр қондырғыларын (ПУЭ) орнату ережесі;
- ҚР өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттарымен.

	қызмет
	1
	Астана қ., 
Е495 көш.,
2 ғимарат,
ҚР ПІБ Медициналық орталығы ауруханасы 



Қызмет көрсету мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.






















Техническая спецификация

	№

	Наименование товаров, работ и услуг
	Краткая характеристика товаров, работ и услуг
	Единица измерения
	Количество 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

	1
	Расчет электрических нагрузок по объекту «Благоустройство территории БМЦ с обустройством парковочной зоны» 
	
1. Наименование услуги: 
Расчет электрических нагрузок по объекту «Благоустройство территории БМЦ с обустройством парковочной зоны»

2. Цель оказания услуги:                                  
Согласование Декларации о соответствии объекта с поставщиками услуг по электроснабжению АО «Астана-РЭК» 

3. Состав и объем оказания услуги:  
- Сбор исходных данных по электро-приемникам объекта; 
- Определение расчетных активных и реактивных нагрузок сети 0,4 кВ;
- Расчет необходимой мощности и выбор оптимального типа оборудования для компенсации реактивной мощности (УКРМ);
- Оформление технического отчета/расчета;
- Проведение регламентированных электрических измерений и испытаний силовой кабельной линии 0,4 кВ (включая измерение сопротивления изоляции, проверку целостности и фазировки жил) силами зарегистрированной электротехнической лаборатории;
- Оформление и выдача официального Протокола испытаний (измерений) установленного образца.

4. Требования к результатам оказания услуги:              
- Технический отчет по расчету электрических нагрузок и компенсации реактивной мощности – 2 экземпляра;
- Протокол испытаний (измерений) по испытанию силовой кабельной линии 0,4 кВ, выданный зарегистрированной электротехнической лабораторией –                   2 экземпляра;  
- Акт оказания услуги – 2 экземпляра;                

5. Требования к подрядчику:
- Использование специализированных расчетных программ;
- Соответствие услуги требованиям действующих СН РК, СП РК и ГОСТ.

6. Нормативные требования:        
Услуга должна выполняться в соответствии с:
- Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;
- СН РК и СП РК по проектированию электрооборудования промышленных предприятий;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РК;
- Иными действующими нормативными документами РК.

	услуга
	1
	г. Астана,
ул. Е495, здание 2,
Больница Медицинского центра УДП РК



Срок оказания услуги – 15 календарных дней со дня подписания договора.
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