Техникалық ерекшелік

| № | Тауарлар, жұмыстар және қызметтер атауы | Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Тауарлар жеткізу, жұмыстар жүргізу және көрсетілетін қызметтердің орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Тұрақ аймағын жайластыра отырып, МОА аумағын абаттандыру» объектісі бойынша электр жүктемелерін есептеу. | 1. Қызмет атауы: «Тұрақ аймағын жайластыра отырып, МОА аумағын абаттандыру» объектісі бойынша электр жүктемелерін есептеу. 2. Қызмет көрсету мақсаты: Объектінің «Астана-АЭК» АҚ электрмен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілермен сәйкестігі туралы Декларацияны келісу. 3. Қызмет көрсету құрамы мен көлемі: - Объектінің электр қабылдағыштары бойынша бастапқы деректерді жинау; - 0,4 кВ желісінің есептік белсенді және реактивті жүктемелерін анықтау; - Қажетті қуатты есептеу және реактивті қуатты өтеу үшін жабдықтың оңтайлы түрін таңдау (UKRM); - Техникалық есепті/есепті ресімдеу; - Тіркелген электротехникалық зертхана күштерімен 0,4 кВ күштік кабельдік желінің регламенттелген электрлік өлшеулерін және сынақтарын (оқшаулау кедергісін өлшеуді, тамырлардың тұтастығы мен фазалануын тексеруді қоса алғанда) жүргізу; - Белгіленген үлгідегі сынақтардың (өлшемдердің) ресми хаттамасын ресімдеу және беру. 4. Қызмет көрсету нәтижелеріне қойылатын талаптар: - Электр жүктемелерін есептеу және реактивті қуаттың өтемақысы бойынша техникалық есеп - 2 дана; - Тіркелген электротехникалық зертхана берген 0,4 кВ күштік кабель желісін сынау бойынша сынау (өлшеу) хаттамасы - 2 дана; - Қызмет көрсету актісі - 2 дана; 5. Мердігерге қойылатын талаптар: - Мамандандырылған есеп айырысу бағдарламаларын қолдану; - Қызметтің ҚР ҚН, ҚР ҚҚ және ГОСТ талаптарына сәйкестігі. 6. Нормативтік талаптар: Қызмет сәйкес орындалуы керек: - "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР Заңымен; - Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтарын жобалау бойынша ҚР ҚН және ҚР ҚК; - ҚР Электр қондырғыларын (ПУЭ) орнату ережесі; - ҚР өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттарымен. | қызмет | 1 | Астана қ., Е495 көш., 2 ғимарат, ҚР ПІБ Медициналық орталығы ауруханасы |

Қызмет көрсету мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация

| № | Наименование товаров, работ и услуг | Краткая характеристика товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет электрических нагрузок по объекту «Благоустройство территории БМЦ с обустройством парковочной зоны» | 1. Наименование услуги: Расчет электрических нагрузок по объекту «Благоустройство территории БМЦ с обустройством парковочной зоны» 2. Цель оказания услуги: Согласование Декларации о соответствии объекта с поставщиками услуг по электроснабжению АО «Астана-РЭК» 3. Состав и объем оказания услуги: - Сбор исходных данных по электро-приемникам объекта; - Определение расчетных активных и реактивных нагрузок сети 0,4 кВ; - Расчет необходимой мощности и выбор оптимального типа оборудования для компенсации реактивной мощности (УКРМ); - Оформление технического отчета/расчета; - Проведение регламентированных электрических измерений и испытаний силовой кабельной линии 0,4 кВ (включая измерение сопротивления изоляции, проверку целостности и фазировки жил) силами зарегистрированной электротехнической лаборатории; - Оформление и выдача официального Протокола испытаний (измерений) установленного образца. 4. Требования к результатам оказания услуги: - Технический отчет по расчету электрических нагрузок и компенсации реактивной мощности – 2 экземпляра; - Протокол испытаний (измерений) по испытанию силовой кабельной линии 0,4 кВ, выданный зарегистрированной электротехнической лабораторией – 2 экземпляра; - Акт оказания услуги – 2 экземпляра; 5. Требования к подрядчику: - Использование специализированных расчетных программ; - Соответствие услуги требованиям действующих СН РК, СП РК и ГОСТ. 6. Нормативные требования: Услуга должна выполняться в соответствии с: - Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»; - СН РК и СП РК по проектированию электрооборудования промышленных предприятий; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РК; - Иными действующими нормативными документами РК. | услуга | 1 | г. Астана, ул. Е495, здание 2, Больница Медицинского центра УДП РК |

Срок оказания услуги – 15 календарных дней со дня подписания договора.