Техническая характеристика

Наименование  объекта: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОШ №22" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЕМИРТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление жалюзи | Изготовление жалюзи тканевые 85,14 кв.м (2,2м*2,1м 15 шт),(2,2м*2,4м 3 шт). Ткань, Цвет по согласованию с Заказчиком.100% полиэстер. Карниз алюминиевый, белый в сборе. Стоимость включает доставку и монтаж,все расходные материалы. |

Техникалық сипаттамасы

| № | Атауы | Техникалық сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жалюзи жасау | Мата жалюзи дайындау 85,14 ш.м (2,2 м*2,1 м 15 дана),(2,2 м*2,4 м 3 дана). Тапсырыс берушінің келісімі бойынша мата, түс.100% полиэстер. Карниз алюминий, ақ түсті. Құны жеткізу мен орнатуды, барлық керек-жарақтарды қамтиды. |