Сатып алынатын қызметтің техникалық ерекшелігі

Өндірістік объектілерді және жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

| №р/с | Қызмет атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қызметтің функционалдық, техникалық сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипаттамасы: Өндірістік объектілерді және жұмыс орындарын еңбек шарттары бойынша аттестаттау | Қазақстан Республикасының 01.07.2021ж. №61-VII Еңбек Кодексінің 183 бабына сәйкес № 61-VII (12.10.2021 жылғы жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) және Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімді аттестаттау ережесіне сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 28.12.2015 жылғы № 1057 бұйрығымен бекітілген еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырылған тізімге енгізілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген тұлғалар болып табылады. Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау: 1) Өндірістік орта факторларына зертханалық өлшеу жүргізу (микроклимат, жарықтандыру, шу, діріл, электромагниттік сәулелену деңгейі, жұмыс аймағының ауасы); 2) Еңбек процесінің ауырлығын бағалау; 3) Еңбек процесінің шиеленісін бағалау; 4) Қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді бағалау; 5) Жарақат қауіпсіздігін бағалау; Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығымен бекітілген қолданыстағы «Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттаудан өткізу ережесіне» сәйкес Өнім беруші Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынады: 1. Зиянды өндірістік факторларды өлшеу № _ ХАТТАМАСЫ. 2. Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша еңбек жағдайларын бағалау № _ _ ХАТТАМАСЫ. 3. Еңбек процесінің қауырттылық көрсеткіштері бойынша еңбек жағдайларын бағалау № _ _ ХАТТАМАСЫ. 4. Жарақат қауіпсіздігін бағалау № _ _ ХАТТАМАСЫ 5. Қызметкердің арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау № _ _ХАТТАМАСЫ. 6. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау нәтижелері бойынша есеп. 7. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізу нәтижелері туралы есеп. Сондай-ақ, Орындаушы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығымен бекітілген «Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттаудан өткізу ережесіне» 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізу нәтижелері туралы есепті еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға жібереді. Өнім беруші қызмет көрсетуді шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде қамтамасыз етуге міндеттенеді. Саны - 160 жұмыс орны |
| 2 | Қызмет көрсету шарттары | Аттестаттауды өндірістік объектілерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі мамандандырылған ұйымдар - өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, білікті кадрлары бар және құрамында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген сынақ зертханалары бар ұйымдар жүргізеді. Әлеуетті өнiм берушi мерзiмi бойынша қолданылып жүрген мемлекеттiк аккредиттеу сертификатын ұсынуы тиiс. Тапсырыс берушінің аумағында аттестаттауды өткізу. |

Техническая спецификация закупаемой услуги

Аттестация производственных объектов и рабочих мест по условиям труда

| №п/п | Наименование услуги | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание функциональных, технических качественных и эксплуатационных характеристик услуги: Аттестация производственных объектов и рабочих мест по условиям труда | Согласно ст. 183 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 01.07.2021г. №61-VII (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.10.2021г.) и в соответствии с Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28.12.2015 года №1057 аттестация проводится специализированными организациями по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда, аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенных в список размещенного на интернет-ресурсе уполномоченого государственного органа по труду. Аттестация рабочих мест по условиям труда включает в себя: 1) Проведение лабораторных измерений факторов производственной среды (микроклимат, освещенность, шум, вибрация, уровень электромагнитных излучений, воздух рабочей зоны); 2) Оценка тяжести трудового процесса; 3) Оценка напряженности трудового процесса; 4)Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 5) Оценка травмобезопасности; По окончанию оказания Услуги согласно действующим "Правилам проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда", утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Поставщик выдает Заказчику соответствующие документы бумажном носителе: - ПРОТОКОЛ №_измерения вредных производственных факторов. - ПРОТОКОЛ №_оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса. - ПРОТОКОЛ №_оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса. - ПРОТОКОЛ №_оценки травмобезопасности - ПРОТОКОЛ №_оценки обеспеченности работника специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. - Отчет по результатам обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда. - Отчет о результатах проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда. Также Исполнитель направляет в уполномоченный государственный орган по труду отчет о результатах проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда по форме согласно приложению 7 к «Правилам проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда", утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. Поставщик обязуется обеспечить оказание Услуги в течениие 20 календарных дней с момента подписания договора. Количество – 160 рабочих мест |
| 2 | Условия оказания услуг | Аттестация проводится специализированными организациями по проведению аттестации производственных объектов-организации, осуществляющие деятельность по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда, обладающие квалифицированными кадрами и имеющие в своем составе испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить действующий по срокам сертификат госсударственной аккредитации. Проведение аттестации на территории Заказчика. |