ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги: Техническое обследование пожарной сигнализации с выдачей технического заключения и перезарядка огнетушителей.
1. Перечень услуг
1.1. Проверка пожарной сигнализации:
· Проведение технического обследования системы пожарной сигнализации в здании школы.
· [bookmark: _GoBack]Проверка работоспособности пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, звуковых и световых оповещателей, линий связи и источников питания.
· Выявление неисправностей и определение технического состояния системы.
· Проверка работоспособности системы после проведения необходимых проверочных мероприятий.
· Выдача технического заключения по результатам обследования с указанием фактического состояния пожарной сигнализации, выявленных неисправностей и рекомендаций по их устранению.
1.2. Перезарядка огнетушителей:
· Количество огнетушителей — 15 (пятнадцать) штук.
· Проведение осмотра огнетушителей перед перезарядкой.
· Перезарядка огнетушителей в соответствии с их типом, техническими требованиями изготовителя и действующими нормативными требованиями.
· Проверка технического состояния, герметичности и давления в предусмотренных для соответствующего типа огнетушителя случаях.
· Установка пломб и нанесение необходимых отметок о проведённой перезарядке.
· Предоставление документов, подтверждающих выполнение работ.
2. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов, необходимые оборудование и разрешительные документы, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан для данного вида работ.
3. Требования к качеству
Услуги должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ), техническими регламентами и требованиями пожарной безопасности Республики Казахстан, применимыми к данному виду услуг.
По завершении работ исполнитель обязан предоставить заказчику:
· техническое заключение по результатам обследования пожарной сигнализации;
· акт выполненных работ;
· документы, подтверждающие перезарядку 15 огнетушителей.
4. Место оказания услуг
Здание школы заказчика.
5. Срок оказания услуг
В соответствии со сроками, установленными договором о государственных закупках.
6. Стоимость услуг
Стоимость услуг должна включать все расходы исполнителя, связанные с обследованием пожарной сигнализации, выдачей технического заключения и перезарядкой 15 огнетушителей.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы: Өрт дабылы жүйесіне техникалық тексеру жүргізу, техникалық қорытынды беру және өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметтері.
1. Қызметтердің тізбесі
1.1. Өрт дабылы жүйесін тексеру:
- Мектеп ғимаратында орнатылған өрт дабылы жүйесіне техникалық тексеру жүргізу.
- Өрт хабарлағыштарының, қабылдау-бақылау аспаптарының, дыбыстық және жарықтық хабарлағыштардың, байланыс желілері мен электр қуаты көздерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
- Ақауларды анықтау және жүйенің техникалық жай-күйін бағалау.
- Қажетті тексеру жұмыстары жүргізілгеннен кейін жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
- Тексеру нәтижелері бойынша өрт дабылы жүйесінің нақты жай-күйі, анықталған ақаулар және оларды жою жөніндегі ұсынымдар көрсетілген техникалық қорытынды беру.
1.2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау:
- Өрт сөндіргіштердің саны — 15 (он бес) дана.
- Қайта зарядтау алдында өрт сөндіргіштерді тексеру.
- Өрт сөндіргіштерді олардың түріне, дайындаушының техникалық талаптарына және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес қайта зарядтау.
- Тиісті өрт сөндіргіш түріне қойылатын талаптарға сәйкес олардың техникалық жай-күйін, герметикалығын және қысымын тексеру.
- Пломбаларды орнату және қайта зарядтау жүргізілгені туралы қажетті белгілерді қою.
- Орындалған жұмыстарды растайтын құжаттарды ұсыну.
2. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушының білікті мамандары, қажетті жабдықтары және Қазақстан Республикасының заңнамасында осы қызмет түріне көзделген жағдайларда тиісті рұқсат құжаттары болуы тиіс.
3. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Қызметтер қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға (ГОСТ), техникалық регламенттерге және Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы тапсырыс берушіге төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті:
- Өрт дабылы жүйесін тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды.
- Орындалған жұмыстар актісі.
- 15 дана өрт сөндіргіштің қайта зарядталғанын растайтын құжаттар.
4. Қызмет көрсетілетін орын
Тапсырыс берушіге тиесілі мектеп ғимараты.
5. Қызмет көрсету мерзімі
Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімдерге сәйкес.
6. Қызметтердің құны
Қызметтердің жалпы құнына өрт дабылы жүйесін тексеруге, техникалық қорытынды беруге және 15 дана өрт сөндіргішті қайта зарядтауға байланысты орындаушының барлық шығындары енгізілуі тиіс.
