Приложение 2
Техническая спецификация
Ремонт весов электронных напольных  медицинских.
Модель весы Starlux -50 гр жо 350 кг.. Вышли из строя весы, не правильно взвешивает. 
Все расходные материалы, комплектующие и запасные части для ремонта весов электронных медицинских за счёт средств Поставщика. 

В случае ремонта весов на территории Поставщика, транспортировка весов электронных для выполнения работ по ремонту осуществляется Поставщиком самостоятельно и за свой счет 
-со и до склада Заказчика.

Поставщик обязуется при выполнении работ:
- обеспечить сохранность и целостность весов электронных медицинских и ростомера; 
- использовать только новые, не бывшие в эксплуатации расходные материалы, комплектующие и запасные части;
- в случае, если весы электронные не подлежат ремонту, выдать на них извещение о непригодности.

Гарантия 1 год. Сдать изделие в работающем и исправном виде с поверкой оборудования на ссотвествие и точность измерения.

2-Қосымша
Техникалық сипаттама

Электрондық едендік медициналық таразыларды жөндеу.
Үлгі таразы Starlux -50 гр жо 350 кг.. Таразы істен шықты, дұрыс салмақ салмайды. 
Жеткізушінің қаражаты есебінен электрондық медициналық таразыларды жөндеуге арналған барлық шығын материалдары, жинақтаушы және қосалқы бөлшектер. 

Өнім берушінің аумағында таразылар жөнделген жағдайда, жөндеу жұмыстарын орындау үшін электрондық таразыларды тасымалдауды Өнім беруші дербес және өз есебінен жүзеге асырады 
- Тапсырыс берушінің қоймасынан және қоймасына дейін.

Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде міндеттенеді:
- электрондық Медициналық және ростомер таразыларының сақталуын және тұтастығын қамтамасыз ету; 
- тек жаңа, пайдаланылмаған шығын материалдарын, компоненттер мен қосалқы бөлшектерді пайдалану;
- Егер электрондық таразылар жөндеуге жатпайтын болса, оларға жарамсыздығы туралы хабарлама берілсін.
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