Техническая спецификация закупаемых услуг
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	1
	2
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	Работы по демонтажу(монтажу) и замене расширительного бака (бак мембранный)

	Тип расширительного бака мембранный для систем горячего водоснабжения и отопление. Расширительный бак обьем 36л.Модель VCF-36LD . Максимальное рабочее давление 8 бар. T min/max- рабочая температура -10°С -90°С . Расположение бака вертикальное (с ножками). Размер не больше не меньше 785*785*1440.  Требования: В сумму входит демонтаж старого (расширительного бака) и монтаж нового (расширительного бака) с комплектующими.
Поставляемый товар должен иметь Сертификат соответствия Евразийского экономического союза (Сертификат ЕАЭС). Соответствие продукции должно быть подтверждено на требования безопасности всех ТР ТС/ЕАЭС.
Гарантийные обязательства распространяются на всё оборудование и все его составные части на условиях абсолютной гарантии на протяжении 1 года.  Гарантия на 1 год на проделанную монтажную работу если в течении года будет техническая поломка (не исправность) то организация которая устанавливала оборудование обязуется исправить все неполадки. 
Всё поставляемое оборудование должно быть упаковано в оригинальную заводскую упаковку. Маркировка упаковки должна быть выполнена на английском, или на казахском, или на русском языках, иметь защитные голограммы. На упаковке должны отсутствовать следы вскрытия. В комплекте с оборудованием должна быть техническая документация, руководство пользователя, информация о местонахождении официального сервисного центра на территории города Астана, Оборудование должно  иметь сертификат соответствия, сертификат происхождения.
Полная и развёрнутая информация о характеристиках товара должна быть размещена на официальном сайте производителя на английском, или казахском, или русском языках.
Поставщик должен доставить, распаковать, подключить, установить, настроить и  протестировать работоспособность оборудования на территории дом культуры. Данные виды работ должен производить официальный сотрудник поставщика.



