ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Наименование закупок: Услуги по проведению расчетов (расчет на водопотребление и водоотведение).

- Цель оказания услуг: Получение технических условий (ТУ) для разработки проектно-сметной документации (ПСД) по объекту: «Строительство административного здания с техническим этажом по адресу: г. Караганда, ул. Абая 67/1».

- Место оказания услуг: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Абая 67/1 (сбор исходных данных), выдача результатов — по месту нахождения Заказчика (либо электронно).

- Сроки оказания услуг: В течение 15 календарных дней с даты подписания договора

Технические и качественные характеристики услуг:
Поставщик обязан качественно и в полном объеме произвести следующие расчеты в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СН РК, СП РК):

- Расчет на водопотребление и водоотведение:

  - Определение максимально-часового, среднесуточного и годового расхода холодной и горячей воды для нужд административного здания.

  - Определение объемов хозяйственно-бытового водоотведения (сточных вод).

  - Расчет расходов воды на внутреннее и наружное пожаротушение в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Требования к результату услуг:

- Результаты расчетов должны быть оформлены в виде пояснительной записки с приложением детальных таблиц, формул, обоснований и подписей ответственных исполнителей.

- Готовые расчеты должны в полной мере соответствовать требованиям услугодателей (ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «Қарағанды Су» и др.) для беспрепятственного получения Технических условий (ТУ).

- Отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе (в 3-х экземплярах) и в электронном виде (формат PDF).

- Поставщик гарантирует достоверность и точность расчетов. В случае возникновения замечаний со стороны коммунальных служб (монополистов) при получении ТУ, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1.	Сатып алу атауы: есеп айырысу бойынша қызметтер (су тұтыну және су бұру есебі).

2.	Қызмет көрсету мақсаты: "Қарағанды қаласы, Абай көшесі 67/1 мекенжайы бойынша техникалық қабаты бар әкімшілік ғимарат салу"объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу үшін техникалық шарттар (ТШ) алу.

3.	Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Абай к — сі 67/1 (бастапқы деректерді жинау), нәтижелерді беру-Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша (не электрондық).

4.	Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Қызметтердің техникалық және сапалық сипаттамалары:

Өнім беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларына (ҚР ҚН, ҚР ҚП) сәйкес мынадай есептеулерді сапалы және толық көлемде жүргізуге міндетті:

* Су тұтыну және су бұру есебі:

o әкімшілік ғимараттың қажеттіліктері үшін суық және ыстық судың максималды сағаттық, орташа тәуліктік және жылдық шығынын анықтау.

o шаруашылық-тұрмыстық су бұру (сарқынды су) көлемін анықтау.

o өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес ішкі және сыртқы өрт сөндіруге арналған су шығындарын есептеу.

Қызмет нәтижесіне қойылатын талаптар:

* Есеп айырысу нәтижелері егжей-тегжейлі кестелер, формулалар, негіздемелер және жауапты орындаушылардың қолдары қоса берілген түсіндірме жазба түрінде ресімделуі тиіс.

* Дайын есептеулер техникалық шарттарды (ТУ) кедергісіз алу үшін көрсетілетін қызметті берушілердің ("Теплотранзит Қарағанды" ЖШС, "Қарағанды Су" ЖШС және т.б.) талаптарына толық сәйкес келуі тиіс.

* Есеп Тапсырыс берушіге қағаз тасығышта (3 данада) және электрондық түрде (pdf форматында) ұсынылады.

* Жеткізуші есептеулердің сенімділігі мен дәлдігіне кепілдік береді. ТҚ алу кезінде коммуналдық қызметтер (монополистер) тарапынан ескертулер туындаған жағдайда, өнім беруші оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндеттенеді.