ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Сатып алу нысанасы: Балаларға компьютерлік томография (КТ) зерттеулерін жүргізу бойынша медициналық қызметтер көрсету.

- Қызмет көрсету орны:
Қызылорда қаласының шегінде орналасқан медициналық ұйымда.

- КТ аппаратурасына қойылатын талаптар:

  - компьютерлік томограф – кемінде 128-срезді;

  - аппарат балаларға КТ зерттеулерін жүргізуге бейімделген болуы тиіс;

  - зерттеулер заманауи төмен дозалы протоколдарды қолдана отырып жүргізілуі тиіс;

  - аппараттың техникалық жарамдылығы және қолданыстағы метрологиялық талаптарға сәйкестігі қамтамасыз етілуі тиіс.

- Қызмет көрсету режимі:

  - КТ зерттеулері тәулік бойы, аптасына 7 күн жүргізілуі тиіс;

  - шұғыл және жоспарлы пациенттерді қабылдау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;

  - қажет болған жағдайда контрастты затты қолдана отырып КТ зерттеуін жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс.

- Контрастпен зерттеу:

  - контрастпен КТ жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;

  - контрастты заттар медициналық қолдануға рұқсат етілген болуы тиіс;

  - контраст енгізу үшін автоматты инжектордың болуы;

  - контрастпен зерттеу кезінде пациенттің жағдайын бақылау және шұғыл медициналық көмек көрсету мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

- Балаларға зерттеу жүргізу:

  - қызмет балаларға КТ зерттеулерін жүргізуді қамтиды;

  - балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес КТ протоколдары қолданылуы тиіс;

  - сәулелік жүктемені мүмкіндігінше төмендетуге бағытталған параметрлер таңдалуы тиіс;

  - қажет болған жағдайда балаларға контрастпен зерттеу жүргізіледі;

  - зерттеу алдында медициналық көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер бағаланады.

- Қызмет көлемі:

  - нақты зерттеу саны пациенттердің медициналық көрсетілімдеріне сәйкес тапсырыс берушінің жолдамалары негізінде анықталады.

- Нәтижелерді рәсімдеу:
Әрбір жүргізілген зерттеу бойынша:

  - КТ кескіндері толық көлемде цифрлық форматта ұсынылуы;

зерттеу нәтижесі бойынша радиолог дәрігердің қорытындысы берілуі жүргізілген КТ зерттеу нәтижелері бойынша рентгенолог дәрігердің қорытындысы зерттеу жүргізілген сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде берілуі тиіс;

шұғыл жағдайларда КТ зерттеу нәтижелері бойынша рентгенолог дәрігердің қорытындысы зерттеу жүргізілген сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде берілуі тиіс.

  - қорытынды медициналық құжаттамаға енгізілуі тиіс;

  - қажет болған жағдайда кескіндер электрондық тасымалдағышта немесе электрондық түрде берілуі тиіс.

- Мамандарға қойылатын талаптар:
Зерттеулерді тиісті медициналық білімі, маман сертификаты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес КТ диагностикасы саласында жұмыс істеуге рұқсаты бар медициналық қызметкерлер жүргізуі тиіс.

- Пациент қауіпсіздігі:

  - радиациялық қауіпсіздік талаптары сақталуы;

  - балаларға арналған сәулелік жүктемені оңтайландыру қағидаттары қолданылуы;

  - контраст қолданылған кезде анафилаксиялық реакциялар және басқа да шұғыл жағдайлар туындаған жағдайда медициналық көмек көрсетуге қажетті жағдайлар болуы тиіс.

- Орындаушыға қойылатын жалпы талаптар:
Орындаушының Қызылорда қаласының шегінде КТ қызметін көрсетуге арналған тиісті лицензиясы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажетті рұқсат құжаттары болуы тиіс.

- Қызмет сапасы:
Қызмет Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне, санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

Ескерту: Қызмет көрсету кезінде пациенттің дербес деректерінің және медициналық құпиясының сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет закупки: Оказание медицинских услуг по проведению компьютерной томографии (КТ) детям.

- Место оказания услуг:
В медицинской организации, расположенной в пределах города Кызылорда.

- Требования к оборудованию КТ:

  - компьютерный томограф – не менее 128-срезовый;

  - оборудование должно быть адаптировано для проведения КТ-исследований детям;

  - исследования должны проводиться с применением современных низкодозовых протоколов;

  - должна быть обеспечена техническая исправность оборудования и его соответствие действующим требованиям.

- Режим оказания услуг:

  - проведение КТ-исследований круглосуточно, 7 дней в неделю;

  - обеспечение приема пациентов в плановом и экстренном порядке;

  - возможность проведения КТ-исследований с внутривенным контрастным усилением при наличии медицинских показаний.

- Исследования с контрастированием:

  - обеспечение возможности проведения КТ с контрастным усилением;

  - применение контрастных препаратов, разрешенных к медицинскому применению;

  - наличие автоматического инъектора для введения контрастного вещества;

  - при проведении исследования с контрастированием должны быть обеспечены наблюдение за состоянием пациента и возможность оказания экстренной медицинской помощи.

- Проведение исследований детям:

  - услуга включает проведение КТ-исследований детям различных возрастных групп;

  - должны применяться КТ-протоколы с учетом возраста и антропометрических данных ребенка;

  - параметры исследования должны подбираться с учетом принципа минимизации лучевой нагрузки;

  - при наличии медицинских показаний должно обеспечиваться проведение исследований с контрастным усилением;

  - перед исследованием оцениваются медицинские показания и противопоказания.

- Объем услуг:

  - конкретный объем исследований определяется в соответствии с медицинскими показаниями и направлениями Заказчика.

- Оформление результатов:
По каждому проведенному исследованию должны предоставляться:

  - КТ-изображения в полном объеме в цифровом формате;

  - заключение врача-рентгенолога по результатам исследования в течение 24 часов, а при экстренных случаях в течение 2-х часов.

  - внесение результатов в медицинскую документацию;

  - при необходимости предоставление изображений на электронном носителе либо в электронном виде.

- Требования к специалистам:
Исследования должны проводиться медицинскими работниками, имеющими соответствующее медицинское образование, сертификат специалиста и допуск к осуществлению соответствующей медицинской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Безопасность пациентов:

  - соблюдение требований радиационной безопасности;

  - применение принципов оптимизации лучевой нагрузки при проведении исследований детям;

  - при использовании контрастного вещества должны быть обеспечены условия для оказания медицинской помощи при возникновении анафилактических реакций и других неотложных состояний.

- Общие требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по месту оказания услуг в пределах города Кызылорда, а также иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

- Качество услуг:
Услуги должны оказываться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями радиационной безопасности.

Қызмет 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Услуга до 31 декабря 2026 года