ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алу нысанасы: Балаларға компьютерлік томография (КТ) зерттеулерін жүргізу бойынша медициналық қызметтер көрсету.
1. Қызмет көрсету орны:
Қызылорда қаласының шегінде орналасқан медициналық ұйымда.
2. КТ аппаратурасына қойылатын талаптар:
· компьютерлік томограф – кемінде 128-срезді;
· аппарат балаларға КТ зерттеулерін жүргізуге бейімделген болуы тиіс;
· зерттеулер заманауи төмен дозалы протоколдарды қолдана отырып жүргізілуі тиіс;
· аппараттың техникалық жарамдылығы және қолданыстағы метрологиялық талаптарға сәйкестігі қамтамасыз етілуі тиіс.
3. Қызмет көрсету режимі:
· КТ зерттеулері тәулік бойы, аптасына 7 күн жүргізілуі тиіс;
· шұғыл және жоспарлы пациенттерді қабылдау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;
· қажет болған жағдайда контрастты затты қолдана отырып КТ зерттеуін жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс.
4. Контрастпен зерттеу:
· контрастпен КТ жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;
· контрастты заттар медициналық қолдануға рұқсат етілген болуы тиіс;
· контраст енгізу үшін автоматты инжектордың болуы;
· контрастпен зерттеу кезінде пациенттің жағдайын бақылау және шұғыл медициналық көмек көрсету мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
5. Балаларға зерттеу жүргізу:
· қызмет балаларға КТ зерттеулерін жүргізуді қамтиды;
· балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес КТ протоколдары қолданылуы тиіс;
· сәулелік жүктемені мүмкіндігінше төмендетуге бағытталған параметрлер таңдалуы тиіс;
· қажет болған жағдайда балаларға контрастпен зерттеу жүргізіледі;
· зерттеу алдында медициналық көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер бағаланады.
6. Қызмет көлемі:
· нақты зерттеу саны пациенттердің медициналық көрсетілімдеріне сәйкес тапсырыс берушінің жолдамалары негізінде анықталады.
7. Нәтижелерді рәсімдеу:
Әрбір жүргізілген зерттеу бойынша:
· КТ кескіндері толық көлемде цифрлық форматта ұсынылуы;
зерттеу нәтижесі бойынша радиолог дәрігердің қорытындысы берілуі жүргізілген КТ зерттеу нәтижелері бойынша рентгенолог дәрігердің қорытындысы зерттеу жүргізілген сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде берілуі тиіс; 
шұғыл жағдайларда КТ зерттеу нәтижелері бойынша рентгенолог дәрігердің қорытындысы зерттеу жүргізілген сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде берілуі тиіс.
· қорытынды медициналық құжаттамаға енгізілуі тиіс;
· қажет болған жағдайда кескіндер электрондық тасымалдағышта немесе электрондық түрде берілуі тиіс.
8. Мамандарға қойылатын талаптар:
Зерттеулерді тиісті медициналық білімі, маман сертификаты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес КТ диагностикасы саласында жұмыс істеуге рұқсаты бар медициналық қызметкерлер жүргізуі тиіс.
9. Пациент қауіпсіздігі:
· радиациялық қауіпсіздік талаптары сақталуы;
· балаларға арналған сәулелік жүктемені оңтайландыру қағидаттары қолданылуы;
· контраст қолданылған кезде анафилаксиялық реакциялар және басқа да шұғыл жағдайлар туындаған жағдайда медициналық көмек көрсетуге қажетті жағдайлар болуы тиіс.
10. Орындаушыға қойылатын жалпы талаптар:
Орындаушының Қызылорда қаласының шегінде КТ қызметін көрсетуге арналған тиісті лицензиясы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажетті рұқсат құжаттары болуы тиіс.
11. Қызмет сапасы:
Қызмет Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне, санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
Ескерту: Қызмет көрсету кезінде пациенттің дербес деректерінің және медициналық құпиясының сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет закупки: Оказание медицинских услуг по проведению компьютерной томографии (КТ) детям.
1. Место оказания услуг:
В медицинской организации, расположенной в пределах города Кызылорда.
2. Требования к оборудованию КТ:
· компьютерный томограф – не менее 128-срезовый;
· оборудование должно быть адаптировано для проведения КТ-исследований детям;
· исследования должны проводиться с применением современных низкодозовых протоколов;
· должна быть обеспечена техническая исправность оборудования и его соответствие действующим требованиям.
3. Режим оказания услуг:
· проведение КТ-исследований круглосуточно, 7 дней в неделю;
· обеспечение приема пациентов в плановом и экстренном порядке;
· возможность проведения КТ-исследований с внутривенным контрастным усилением при наличии медицинских показаний.
4. Исследования с контрастированием:
· обеспечение возможности проведения КТ с контрастным усилением;
· применение контрастных препаратов, разрешенных к медицинскому применению;
· наличие автоматического инъектора для введения контрастного вещества;
· при проведении исследования с контрастированием должны быть обеспечены наблюдение за состоянием пациента и возможность оказания экстренной медицинской помощи.
5. Проведение исследований детям:
· услуга включает проведение КТ-исследований детям различных возрастных групп;
· должны применяться КТ-протоколы с учетом возраста и антропометрических данных ребенка;
· параметры исследования должны подбираться с учетом принципа минимизации лучевой нагрузки;
· при наличии медицинских показаний должно обеспечиваться проведение исследований с контрастным усилением;
· перед исследованием оцениваются медицинские показания и противопоказания.
6. Объем услуг:
· [bookmark: _GoBack]конкретный объем исследований определяется в соответствии с медицинскими показаниями и направлениями Заказчика.
7. Оформление результатов:
По каждому проведенному исследованию должны предоставляться:
· КТ-изображения в полном объеме в цифровом формате;
· заключение врача-рентгенолога по результатам исследования в течение 24 часов, а при экстренных случаях в течение 2-х часов.
· внесение результатов в медицинскую документацию;
· при необходимости предоставление изображений на электронном носителе либо в электронном виде.
8. Требования к специалистам:
Исследования должны проводиться медицинскими работниками, имеющими соответствующее медицинское образование, сертификат специалиста и допуск к осуществлению соответствующей медицинской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Безопасность пациентов:
· соблюдение требований радиационной безопасности;
· применение принципов оптимизации лучевой нагрузки при проведении исследований детям;
· при использовании контрастного вещества должны быть обеспечены условия для оказания медицинской помощи при возникновении анафилактических реакций и других неотложных состояний.
10. Общие требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по месту оказания услуг в пределах города Кызылорда, а также иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
11. Качество услуг:
Услуги должны оказываться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями радиационной безопасности.



Қызмет 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Услуга до 31 декабря 2026 года
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