Техническая характеристика

Замена прибор-контрольный и охрано-пожарный прибор для пожарной сингализации

| Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- |
| ## ГРАНИТ-12 ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ## Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Гранит-12 предназначены для охраны малых и средних, частных или коммерческих объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. #### Характеристики - 12 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. - 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. - Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. - Способы постановки на охрану и снятия с охраны: - электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; - кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); - Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). | 1 штука |
| Батареи серии AL от компании SVC Батареи данной серии не обслуживаемые, не требуют доливки воды, предназначены для работы в циклическом режиме (выдерживают до 600 циклов). Низкий уровень саморазрядки обеспечивает срок службы от 2 до 4 лет в резервном (буферном) режиме. Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении. Основная сфера применения данной продукции - охранно-пожарные системы, электронные кассовые аппараты, электронное тестовое оборудование, системы аварийного освещения. Данные батареи широко используются в прочем оборудовании, требующем резервного питания не исрользуются в источниках бесперебойного питания. На сегодняшний день вне конкуренции по соотношению Цена/Качество. Ёмкость батареи 7 Ач Рабочий диапазон температур от -15 до +50 °С Артикул AL7-12/L Код 38362 В упаковке 5 Базовая единица шт Тип батареи Свинцово-кислотный Габариты (ШхГхВ) 95х151х65 Тип клемм F2 Назначение Да Номинальное напряжение 12В Цвет Чёрный Объём 0.01 м3 Вес 1.8 кг Гарантия 1 год | 1 штука |

Стоимость  включено: работы, оборудование и все расходные материалы, демонтаж, монтаж, установка.

Гарантия 12 месяцев после оказания услуг. Адрес : Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

Срок выполнение работа:

в течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу