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Техническая спецификация

Работа по установке 1 кондиционера настенного (тип: сплит-система) в комплекте

В стоимость монтажных работ входят все материалы, монтажные комплекты необходимые для установки кондиционера, в том числе и сам кондиционер типа сплит-системы.
	Кондиционер необходимо установить на третьем этаже пятиэтажного здания.
	Поставщик после установки кондиционера производит его пуско-наладочную работу.
	Охлаждающая способность (мощность) не менее 18 000 BTU.

№2 қосымша
  
Техникалық сипаттама 

Жиынтықтағы 1 дана қабырғаға орнатылатын кондиционерді (сплит-жүйе типі) орнату жұмыстары.

 Монтаж жұмыстарының құнына кондиционерлерді орнатуға қажетті барлық материалдар, монтаж жиынтықтары, соның ішінде сплит-жүйе типіндегі кондиционердің өзі де кіреді.
Кондиционеррді бес қабатты ғимараттың үшінші қабатына орнату қажет.
Жеткізуші кондиционерлерді орнатқаннан кейін оларды іске қосу және баптау (пуско-реттеу) жұмыстарын жүргізеді.
Салқындату қабілеті (қуаты) кемінде 18000 BTU. 

