Приложение №2

Техническая спецификация

Работа по установке 1 кондиционера настенного (тип: сплит-система) в комплекте

В стоимость монтажных работ входят все материалы, монтажные комплекты необходимые для установки кондиционера, в том числе и сам кондиционер типа сплит-системы.

Кондиционер необходимо установить на третьем этаже пятиэтажного здания.

Поставщик после установки кондиционера производит его пуско-наладочную работу.

Охлаждающая способность (мощность) не менее 18 000 BTU.

№2 қосымша

Техникалық сипаттама

Жиынтықтағы 1 дана қабырғаға орнатылатын кондиционерді (сплит-жүйе типі) орнату жұмыстары.

Монтаж жұмыстарының құнына кондиционерлерді орнатуға қажетті барлық материалдар, монтаж жиынтықтары, соның ішінде сплит-жүйе типіндегі кондиционердің өзі де кіреді.

Кондиционеррді бес қабатты ғимараттың үшінші қабатына орнату қажет.

Жеткізуші кондиционерлерді орнатқаннан кейін оларды іске қосу және баптау (пуско-реттеу) жұмыстарын жүргізеді.

Салқындату қабілеті (қуаты) кемінде 18000 BTU.