Техническая спецификация

Услуга: Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции на пищеблоке.

Наименование, характеристика и количество Услуг:

| № | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) услуги | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по очистке и дезинфекции вытяжной системы на пищеблоке, 4 зонта | Очистка и дезинфекция систем вентиляции на пищеблоке. Очистка вентиляционных каналов кухни от скопившихся жира, маслянистых отложений и копоти - 4 зонта. Наличие лицензии на проводимую услугу. Предварительно по согласованию с заказчиком. По итогам выполненных услуг выдача документа о проделанной работе. | 15 календарных дней после подписания договора | Одна услуга | 1 |

Срок оказания Услуг: 15 календарных дней после подписания договора.

Место оказания Услуг: г. Караганда, ул. Бирюзова, 23

Техникалық сипаттама

Қызмет: ас блогындағы желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау қызметтері.

Қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны:

| № | Сатып алынатын тауарлардың атауы | қызметтің қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ас блогындағы сору жүйесін тазалау және дезинфекциялау жөніндегі қызметтер, 4 қолшатыр | ас блогындағы желдету жүйелерін тазалау және дезинфекциялау. Ас үйдің желдету арналарын жиналған майдан, майлы шөгінділерден және күйеден тазарту-4 қолшатыр. Жүргізілетін қызметке лицензияның болуы. Алдын ала тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Орындалған қызметтердің қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы құжат беру. | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн | Бір қызмет | 1 |

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.

Қызмет көрсету орны: Қарағанды қ., Бирюзов к-сі, 23