Текущий ремонт кабинетов 
  ГУ  «Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай» 
расположенного по адресу: Область Абай, Урджарский район. с. Урджар, ул. Абылайхан 122

Требования к выполнению работ: Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов их качество должны соответствовать требованиям Гражданского Кодекса РК.  Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами РК, регламентирующими проектирование и строительство, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Республики Казахстан (СПиП 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» ,Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-ІІ) ; При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП РК (СНРК 1.03.-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП 2.02.05.-2002-ПБ «Пожарная безопасность») и другими действующими нормативно- правовыми актами РК. Выполнение работ по договору должны осуществляться специально обученным персоналом, имеющим соответствующие допуски к выполнению данных работ. В случаях, не предусмотренных СНиП РК, следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, а также других действующих нормативных документов, утвержденных и введенных в установленном порядке. 
Работа должна быть выполнена в соответствии с дефектным актом и сметой. 
Подрядчик в течение 3-х календарных дней с момента подписания Договора представляет Заказчику сметную документацию, составленную на основании дефектного акта и график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
Потенциальный поставщик должен выполнить работы своими силами, транспортом, средствами, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения работ по договору.
Доставка строительных материалов на территорию Заказчика осуществляется перед началом демонтажных работ   и производится силами Потенциального поставщика. Требования к качеству применяемых материалов: Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. Товары должны соответствовать ресурсной смете. Материалы должны быть новыми, ранее нигде не используемыми. Иметь сертификаты качества. На используемые материалы должны быть представлены сертификаты СТ-KZ. На материалы импортного производства должны иметься сертификаты, подтверждающие происхождение товара.
 Срок выполнения работ: в течении 18 календарных дней с момента регистрации договора в казначействе Гарантийный срок на выполненные работы:12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине подрядчика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
Подрядчик должен обеспечить складирование строительного мусора в месте, определенном заказчиком, не допускать захламления территории объекта, обеспечить вывоз строительного мусора своими силами не реже 1 раза в неделю. Подрядчик несет полную материальную ответственность за нанесение имущественного вреда Заказчику. В таком случае Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 
 Заказчик должен  провести испытания, чтобы проверить качество работы. Если после проверки окажется, что проверенная работа имеет дефект, Подрядчик обязан исправить этот дефект в течении 5 рабочих дней. 
Документы, предшествующие оплате: акт приемки-сдачи выполненных работ (форма2) , отчет о местном содержании ,счет-фактура, акт выполненных работ.


















Кеңселердегі ағымдағы жөндеу 
«Абай облысы Үржар аудандық мәслихатының аппараты» ММ
орналасқан жері: Абай облысы, Үржар ауданы, Үржар ауылы, Абылай хан даңғылы, 122

Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: кабинеттерді ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау, олардың сапасы ҚР Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Барлық жұмыстар қолданыстағы нормаларға, ережелерге, стандарттарға, сондай-ақ жобалау мен құрылысты регламенттейтін ҚР нормативтік актілеріне сәйкес орындалуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы нормалардың (ӨҮК) талаптарына сәйкес келуі тиіс 1.03-06-2002 " құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы); жұмыс жүргізу кезінде ҚР ҚНжЕ (ҚНРК 1.03.-14-2011" құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы", ҚНжЕ 2.02.05.- 2002 - "өрт қауіпсіздігі" ӨБ) және ҚР басқа да қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерімен. Шарт бойынша жұмыстарды орындауды осы жұмыстарды орындауға тиісті рұқсаты бар арнайы оқытылған персонал жүзеге асыруы тиіс. ҚР ҚНжЕ-де көзделмеген жағдайларда тиісті мемлекеттік стандарттардың, сондай-ақ белгіленген тәртіппен бекітілген және енгізілген басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау қажет. 
  Жұмыс ақаулы актіге және сметаға сәйкес орындалуы керек. 
  Мердігер шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 3 күн ішінде Тапсырыс берушіге ақаулы актінің негізінде жасалған сметалық құжаттаманы және жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынады.
   Әлеуетті өнім беруші жұмысты шарт бойынша орындау үшін қажетті өз күшімен, көлікпен, құралдармен, құралдармен және материалдармен орындауы тиіс.
  Құрылыс материалдарын Тапсырыс берушінің аумағына жеткізу бөлшектеу жұмыстары басталар алдында жүзеге асырылады және әлеуетті өнім берушінің күшімен жүргізіледі. Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар: қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарлар ресурстық сметаға сәйкес келуі керек. Материалдар жаңа, бұрын еш жерде пайдаланылмаған болуы керек. Сапа сертификаттарына ие болуы керек. Пайдаланылатын материалдарға СТ-KZ сертификаттары ұсынылуы тиіс. Импорттық өндіріс материалдарына тауардың шығу тегін растайтын сертификаттар болуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]    Жұмыстарды орындау мерзімі: жұмыстар шарты қазынашылықта тіркеген сәттен бастап 18 күнтізбелік күн ішінде.
    Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған және объектіні пайдалануға тапсырған сәттен бастап 12 ай. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған, объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады және мердігер өз есебінен жүзеге асырады. 
    Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған жерде құрылыс қоқыстарын жинауды қамтамасыз етуге, объект аумағының қоқыстануына жол бермеуге, құрылыс қоқыстарын аптасына кемінде 1 рет өз күшімен шығаруды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге мүліктік зиян келтіргені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Бұл жағдайда мердігер залалды өз есебінен өтейді. 
     Тапсырыс беруші жұмыс сапасын тексеру үшін сынақтар жүргізуі керек. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыстың ақауы болса, мердігер бұл ақауды 5 жұмыс күні ішінде түзетуге міндетті. 
    Төлемнің алдындағы құжаттар: орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі (2-нысан), жергілікті қамту туралы есеп, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісі.

