Техникалық сипаттама

	№ п/п
	Қызмет атауы
	Қызмет көрсету мерзімі 
	Қызмет көрсету орны

	1
	Семей қаласы, Мәңгілік Ел көшесі, 25 мекенжайында орналасқан бөлімшедегі ARG маркалы едендік кондиционерге техникалық және сервистік қызмет көрсету, сондай-ақ кондиционерлерді фреонмен толтыру жұмыстары.

Жеткізуші техникалық сипаттамаларға сәйкес және Тапсырыс берушімен келісілген тәртіппен, ақауларды жою және жөндеу жұмыстарына қажетті барлық фреонды, майларды, тазалауға арналған құралдарды (Kärcher қысыммен жуу аппаратын қолдана отырып), материалдарды, құрал-саймандарды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді қамтамасыз етуі тиіс.
.
	Шарт жасалған/ бастап 16 күнтізбелік күн
	Семей қаласы, Мәнгілік ел көшесі, 25,   




	№ п/п
	Қызмет атауы
	Өлшем бірлік
	Саны

	1
	Тоңазытқыш шкафын фреонмен толтыру
	қызмет
	1

	2
	Кондиционерлеу жүйелерінің жұмысын жалпы бақылау.
	
	

	3
	Кондиционерлеу жүйесінің ішкі блоктарының диагностикасын тексеру.
	
	

	4
	Конденсация қысымын реттегіштерді тексеру, диагностикалау және баптау.
	
	

	5
	Дренаж қыздырғышының реттегіштерін және компрессор картерінің жылытқышын тексеру, диагностикалау және баптау.
	
	

	6
	Фреонның ағып кетуін жою, жүйені вакуумдау
	
	

	7
	Кондиционерлерді фреонмен, компрессорлық маймен толтыру.
	
	

	8
	Сыртқы және ішкі блоктың жұмыс элементтерін тазалау.
	
	

	9
	Дренаж жүйесін тазарту.
	
	

	10
	Термореттегіш вентильді баптау.
	
	

	11
	Желдеткіштердің жай-күйін тексеру.
	
	

	12
	Күштік және басқару автоматикасының жай-күйін тексеру.
	
	

	13
	Тексеру және керме барлық электрлік байланыстар.
	
	

	14
	Қашықтан басқару пультінің сынағы.
	
	


Техническая спецификация

	№ п/п
	Наименование услуги
	Срок оказания услуг 
	Место оказания услуг

	1
	Техническое и сервисное обслуживание напольного кондиционера марки ARG и заправка фреоном кондиционеров Департамента (расположен в г. Cемей, ул. Мәнгілік ел  25,    

    фреон, масла, промывка кёрхером, материалы, инструменты, оборудование, запасные части для устранения неполадок за счет Поставщика, согласно технической спецификации по согласованию с Заказчиком.
	16 календарных дней с момента заключения договора/ 
	г. Семей, ул. Мәнгілік ел 25 


	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Заправка холодильного шкафа  фреоном
	услуга
	1

	2
	Общий контроль работы систем кондиционирования.
	
	

	3
	Проверка  диагностика внутренних блоков систем кондиционирования.
	
	

	4
	Проверка, диагностика и наладка регуляторов давления конденсации. 
	
	

	5
	Проверка, диагностика и наладка регуляторов  нагревателя дренажа и нагревателя картера компрессора.
	
	

	6
	Устранение утечек фреона, вакуумирование системы
	
	

	7
	Заправка кондиционеров фреоном, маслом компрессорным.
	
	

	8
	Чистка рабочих элементов наружного и внутреннего блока.
	
	

	9
	Чистка дренажной системы.
	
	

	10
	Настройка терморегулирующего вентиля.
	
	

	11
	Проверка состояния вентиляторов.
	
	

	12
	Проверка состояния силовой и управляющей автоматики.
	
	

	13
	Ревизия и перетяжка всех электрических контактов.
	
	

	14
	Тест пульта дистанционного управления.
	
	


