ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тауардың атауы: Алюминий профильден жасалған есік блогы, шыныланған, қасбеттік типті.

- Материалы: есік жақтауы мен қорабы алюминий профильден жасалуы тиіс.

- Өлшемдері:

  - Ені: 2530 мм.

  - Биіктігі: 2670 мм.

- Конструкциясы: суретке сәйкес бірнеше секциядан тұратын, орталық бөлігінде ашылатын есігі бар алюминий профильді шыныланған конструкция.

- Толтырылуы: мөлдір шыныдан жасалған шыны пакеттер немесе шыны панельдер.

- Ашылу түрі: орталық есік жапырағы топсалар арқылы ашылатын, тұтқасы және бекіту фурнитурасы бар.

- Түсі: қою қоңыр түсті алюминий профиль.

- Қосымша элементтері: есік тұтқасы, топсалар, құлыптау механизмі және қажетті монтаждық бекіткіштер жиынтығы.

- Орнатылуы: жеткізуші есік конструкциясын нысанға жеткізуді, жинақтауды және монтаждауды қамтамасыз етуі тиіс.

- Сапасына қойылатын талаптар: конструкция берік, орнықты, геометриялық өлшемдері дұрыс, ашылу-жабылуы жеңіл әрі кедергісіз болуы тиіс.

- Жеткізілім жиынтығы: алюминий профильді есік блогы, шыны толтырмасы, фурнитура және монтажға қажетті материалдар.

- Өлшемдерге қойылатын талап: дайын бұйымның жалпы габариттік өлшемдері ені 2530 мм, биіктігі 2670 мм болуы тиіс.

- Сәйкестік: тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Дверной блок из алюминиевого профиля, остеклённый, фасадного типа.

- Материал: дверная коробка и рама должны быть изготовлены из алюминиевого профиля.

- Размеры:

  - Ширина: 2530 мм.

  - Высота: 2670 мм.

- Конструкция: остеклённая конструкция из алюминиевого профиля, состоящая из нескольких секций, с открывающейся дверью в центральной части, согласно представленному изображению.

- Заполнение: прозрачное стекло или стеклопакеты.

- Тип открывания: центральная дверная створка на петлях, оснащённая ручкой и запорной фурнитурой.

- Цвет: тёмно-коричневый.

- Комплектация: дверная ручка, петли, запорный механизм и необходимые крепёжные элементы.

- Монтаж: поставщик должен обеспечить доставку конструкции на объект, сборку и монтаж.

- Требования к качеству: конструкция должна быть прочной, устойчивой, иметь правильную геометрию и обеспечивать лёгкое, беспрепятственное открывание и закрывание двери.

- Комплект поставки: дверной блок из алюминиевого профиля, стеклянное заполнение, фурнитура и необходимые монтажные материалы.

- Требования к размерам: общие габаритные размеры готового изделия должны составлять 2530 мм по ширине и 2670 мм по высоте.

- Соответствие требованиям: товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и требованиям безопасности Республики Казахстан.