Техникалық сипаттама
Дәнекерлеу және құрастыру жұмыстары

1.Тапсырыс берушінің толық атауы және мекенжайы: 

Қарағанды облысы білім басқармасы Теміртау қаласының білім бөлімінің «№1 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан (Теміртау қ.): Қарағанды облысы, Теміртау қ., Карьерная көш.1.
	№ п/п
	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы
	Қысқаша сипаттамасы
	Өлшем бірлігі 
	Қосымша сипаттамасы

	1
	Дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары
	Балабақша регистрлерді және металл бағаналарды дәнекерлеу (демонтаждау) жұмыстары.(материал сомаға кіреді)

Тұтынушымен келісу
	жұмыстар
	Дәнекерлеу, монтаждау және бөлшектеу жұмыстары

Барлық материалдар, монтаждау, бөлшектеу және дәнекерлеу жұмыстары келісімшарт құнына кіреді.

32 мм полипропилен құбырларын дәнекерлеу (4 м).

32 мм пластик тройниктер (6 дана).

Пластик су құбырларын монтаждау.

Сыртқы бұрандасы бар болат ниппельдер (6 дана).

Ажыратылатын жалғағыш фитингтер (32 мм) (12 дана).

32 мм пластик шарлы крандар (12 дана).

32 мм 90° бұрыштық жалғағыштар (6 дана).

Жылыту радиаторларын дәнекерлеу арқылы жөндеу (5 шағын тесікті бітеу).

Ниппельдерді дәнекерлеу қызметі қарастырылған.

Жиектерді дайындау және дәнекерленген жерді өңдеу.

32 мм-ден 20 мм-ге дейінгі пластик ауыстырып қосқыштар (6 дана).

Төлем жұмыс аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

Жұмыс кестесі мен көлемі тапсырыс берушімен келісіледі.


Техническая спецификация

Сварочно-монтажные работы

1.Полное наименование и адрес заказчика:

Коммунальное  государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области 

Казахстан (г.Темиртау): Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Карьерная ст-е 1;

	№ п/п
	Наименование товаров, работ и услуг
	Краткая характеристика
	Ед.

изм
	Дополнительная характеристика

	1
	Сварочно-монтажные работы
	Сварочно-монтажные, демонтажные работы

Согласовывать с заказчиком


	работа
	Сварочно-монтажные, демонтажные работы

Все материалы, монтаж, демонтаж, сварка  входит в сумму договора.

Сварка трубы стальная д-50мм(свищи) 2шт

Вентиль шаровой 50

Замена, сварка

Сварка сгон стальной д 15мм -1шт. 

Замена шаровой кран д-15мм- 1шт.

Сварка полипропиленовых труб-д32мм.-4м.

Тройник пластик д32мм-6шт.

 Монтаж пластикового водопровода.

Сгон сварочный стальной наружняя резьба -6шт.

Комбинированные разъемные муфты («американки»)-д.32-12шт.

Кран шаровой пластик д.32-12шт.

Отвод 90°д.32-6шт.

Сварочные работы по регистрам (свищи-5 шт).

Возможна сварка сгона.

Подготовка кромок и обработка швов.

 Переходник пластик 32мм на 20мм-6 шт

Оплата услуг по факту.

Время и количество работ согласовывать с заказчиком



