Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен, құралдармен

қамту және оларды пайдалануды үйрету қызметінің

Техникалық сипаттамасы

Мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ ол құралдарды пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады.

Протездік-ортопедиялық көмек Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығына  сай көрсетіледі

Қызмет түрлерін тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай:

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ  Кодексі;

«Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы  2005 жылғы сәуірдің 13 №39 Заңы;

1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР СТ;

Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс; 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ;

3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР ҚН;

3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қолжетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР ЕЖ;

Корсеттерді ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалатын ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар» 72-2015 ҚР СТ, «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалатын корсет бұйымдары. Техникалық шарттар» 61-2015 ҚР СТ Қазақстан Республикасы стандарты бойынша жасалады.

омыртқаның барлық бөліктеріне арналған корсет;

функционалдық түзетуші балалар корсеті;

ортокрилден жасалған балалар корсет-басұстары;

қатпарлы пластиктен жасалған балдақшалары бар корсет;

тоқыма корсет;

емдік-алдын алу шалбары және т.б.

Кеуде бұлшықеттерінің салдығы, сколиоз, омыртқаның сынуы кездерінде жасалып, тағайындалады. Корсеттер ұстап тұрушы және түзетуші болып бөлінеді. Тоқымалы корсеттер бауланған мата гильзадан және металл немесе оларды алмастыратын материалдардан жасалатын планшеткалар арқасында қатты болатын  қаңқадан құралады. Қатты корсеттер поливиктен жасалады.

Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен және

құралдармен қамсыздандыру қызметі түрлерінің тізбесі

| № | Атауы | Өлшем бірлік | Саны | Бағасы теңге | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаларға арналған корсет | дана | 6 | 27 100 | 162 600 |

### Техническая спецификация услуги по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической помощью и средствами и обучение пользованию ими

Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими.

Протезно-ортопедическая помощь оказывается в    соответствии с             предоставляет протезно-ортопедическую помощь в соответствии с Приказ заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра труда и социальной защиты населения № 287 от 30 июня 2023 года.

Мелкие протезно-ортопедические средства изготавливаются в том же порядке в течение не более 7 рабочих дней со дня сдачи заказов в производство.

Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим нормативно-правовым актам:

Кодексу Республики Казахстан №360 - V IЗРК от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Закону Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»;

СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезноортопедическими изделиями. Общие требования»;

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК 68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

Корсеты  изготовлены в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия».

корсет на все отделы позвоночника; корсет функционально орригирующий детский;

корсет-головодержатель из ортокрила детский;

корсет из слоистого пластика или из термопласта с костыликами; корсет текстильный; лечебно -профилактические штанишки и так далее. Корсет, реклинаторы на все отделы позвоночника;

Корсет, реклинатор функционально корригирующий детский; Корсет-головодержатель из ортокрила детский;

Корсет из слоистого пластика или из термопласта с  костыликами; Корсет текстильный; Лечебно-профилактические штанишки;

Назначаются и изготавливаются при параличе мышц туловища, сколиозах, переломах позвоночника. Разделяются корсеты на фиксационные и корригирующие. Текстильные - состоят из матерчатой гильзы со шнуровкой и жесткого каркаса достигающегося за счет металлических либо их заменяющих планшеток. Жесткие корсеты изготавливаются из поливика.

Перечень услуг по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической     помощью и   средствами

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корсет детский | шт | 6 | 27 100 | 162 600 |

Список услуга получателей

| № | ФИО | ИИН | Адрес | Телефон | Срок ИПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темирхан Раяна | 210409651635 | г. Жанатас, 2-26-9 | 87785190133 | 10.07.2026-09.04.2028 |
| 2 | Жамбыл Айя Ғазизқызы | 141204605466 | с.Саудакент, ул.Кариева 35 | 87073140307 | 16.03.2022-04.12.2032 |
| 3 | Сакен Ғалмжан Талғатұлы | 120421503803 | г.Жанатас, ул.Бижанова 1/1 | 87718245725 | 26.06.2018-21.04.2028 |
| 4 | Қайрат Аяжан Мұратқызы | 130225604567 | г.Жанатас, ул.Молдагулова №4 | 87472122413 | 18.06.2026-18.06.2028 |
| 5 | Бауржан Нурислам Нұрланұлы | 180920505030 | г. Жанатас, 4-15-22 | 87785393836 | 22.08.2026-20.09.2036 |
| 6 | Садық Жібек Ақанқызы | 151005604438 | г. Жанатас, 2-26-1 | 87021329798 | 29.05.2025-05.10.2033 |