Техническая спецификация
Наименование работы: работы по устройству системы водоснабжения и канализации в кабинете химии здания ГКП на ПХВ Школа гимназии №63 имени Шерхана Муртазы акимата города Астаны. 
Место оказания услуги – город Астана, ул.Лепсы 38
Наименование работ, объем работ, необходимые материалы и т.д. представлены к локальной смете, дефектной ведомости, ресурсной смете. 
Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям ГОСТ, СН РК, СП РК и техническим регламентам Республики Казахстан.
Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия и документы, подтверждающие качество применяемых материалов.
Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться в соответствии с:
•	СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
•	Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан;
•	действующими санитарными нормами и строительными нормативами Республики Казахстан;
•	требованиями по безопасной эксплуатации инженерных систем.
Требования по охране труда
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований безопасности, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и сохранность имущества Заказчика.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
Срок оказания услуг 15 календарных  дней с момента подписания договора (работы должны быть проведены во время осенних каникул 2026 г, во избежания срыва или нарушения учебного процеса)
Время и дату вышеуказанных работ согласовать по тел. 8 777 061 84 23 Алмаз Саясатович зам по АХЧ






Техникалық сипаттама
Техникалық сипаттама
Жұмыс атауы: Астана қаласы әкімдігінің Шерхан Мұртаза атындағы №63 мектеп гимназиясы ШЖҚ МКК ғимаратының химия кабинетінде сумен жабдықтау және кәріз жүйесін орнату бойынша жұмыстар. 
Қызмет көрсету орны-Астана қаласы, Лепсы көшесі, 38
Жұмыстардың атауы, жұмыс көлемі, қажетті материалдар және т.б. жергілікті сметаға, ақаулы тізімдемеге, ресурстық сметаға ұсынылған. 
Барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған болуы, ГОСТ, ҚР ҚН, ҚР ҚП талаптарына және Қазақстан Республикасының техникалық регламенттеріне сәйкес келуі тиіс.
Мердігер сәйкестік сертификаттарын және қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстар сәйкес орындалуы керек:
* ҚР ҚН 1.03-05-2011 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы";
* Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі ережелерімен;
* Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық нормалары мен құрылыс нормативтері;
* инженерлік техниканы қауіпсіз пайдалану талаптары
Еңбекті қорғау жөніндегі талаптар
Мердігер қауіпсіздік талаптарының сақталуына, қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына жауапты болады.
Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстардың, материалдар мен жабдықтардың кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтүзбелік күні (жұмыс оқу процесінің бұзылуын немесе бұзылуын болдырмау үшін 2026 жылғы күзгі каникул кезінде жүргізілуі тиіс)
Жоғарыда көрсетілген жұмыстардың уақыты мен күні 8 777 061 84 23 тел. бойынша келісілсін Алмаз Саясатұлы ахх бойынша орынбасары
