Утверждаю:				                                                                                                                                                                Заведующий   ____________Ә.Нұрғалиева

Техническое спецификация  об установке иллюминатора

БИН:	990740001265

Наименование заказчика: КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»

Финансовый год:	      2026год

| № | Вид предмета | Наименование приобретаемых товаров | Характеристика (описание)товаров | Единица измере ния | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма закупки, | Срок доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работа | ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау қызметі | ОП-5 өрт сөндіргіштерінің техникалық жай-күйін тексеру. Өрт сөндіргіш корпусын, іске қосу тетігін,пломбасын және монометрін тексеру. Ескі ұнтақты шығару және белгіленген талаптарға сәйкес жаңа өрт сөндіргіш ұнтағымен қайта зарядтау. Өрт сөндіргіштің герметикалығын және жұмысқа жарамдылығын тексеру. Қайта зарядталған өрт сөндіргішке тиісті белгі, пломба және қайта зарядтау күні туралы мәлімет қою. Өнім беруші ОП-5 өрт сөндіргіштерін балабақша аумағынан өз күшімен және көлігімен алып кетуге,белгіленген талаптарға сәйкес қайта зарядтауға және зарядталған өрт сөндіргіштерді балабақшаға кері жеткізіп беруге міндетті. Тасымалдау және қайта зарядтау жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. +7775 558 92 74 | шт | 4 | 5000 | 20000 |  |

Бухгалтер:			        	             А.Насипхан                                    Заведующей хозяйством:                           А. Мусағалиева