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            Приложение 2      
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг 

Наименование работ: Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области.

Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области производится согласно приложенному, утвержденному сметному расчету. Полное описание работ, используемый материал, объемы работу указаны   в сметной документации. Поставщик должен выполнить работы качественно и своевременно в соответствии с действующими стандартами, нормами, правилами и техническими нормативами, требованиями строительных норм и правил, условиями договора и иными нормативными документами Республики Казахстан, регламентирующими проектирование и строительство, а так же соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РК.

Стоимость материалов входит в стоимость договора. При проведении работ должны быть использованы новые и качественные материалы, ранее не использованные. Все работы, указанные в сметной документации (цвет материалов, размер ит.д.), согласовывать с Заказчиком.
 Поставщик самостоятельно обязан: 1) Обеспечить поставку необходимых для работ материалов, конструкций и оборудования; 2) Обеспечить безопасность (техника безопасности) проводимых работ на объекте; 3) Нести ответственность и осуществлять контроль за качеством применяемых материалов и оборудования. Технологией, последовательностью и качеством проводимых работ, а также координацией всех частей работы; 4) Получив уведомление о дефектах устранить дефекты в течении времени, указанного Заказчиком в уведомлении; 5)Предоставить гарантию на каждую выполненную работу сроком на 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ; 6) Вывоз мусора и строительных материалов производить ежедневно. 7) Поставщик работ должен соблюдать все требования Заказчика на основании действующего законодательства. Работы должны выполняться в полном объеме, качественно, соблюдая все требования техники безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности. 8) Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика. В этом случае поставщик в полном объеме возмещает ущерб согласно дефектному акту, составленному Заказчиком. 
Заказчик оставляет за собой право осуществлять внешний контроль по надлежащему выполнению работ, и запрашивать любую информацию и документацию по процессу исполнения договорных обязательств, а также высказывать претензии относительно качества выполненных работ и требовать соответствующего выполнения обязательств. Заказчик не несет ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика в период выполнения работ.
2 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі
Жұмыс атауы: Қостанай облысы Жангелдин ауданы Көкалат ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеу.
Қостанай облысы Жангелдин ауданы Көкалат ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеу қоса берілген, бекітілген сметалық есептеуге сәйкес жүргізіледі. Жұмыстың толық сипаттамасы, пайдаланылған материал, жұмыс көлемі сметалық құжаттамада көрсетілген. Өнім беруші қолданыстағы стандарттарға, нормаларға, ережелер мен техникалық нормативтерге, құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына, шарт талаптарына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жұмыстарды сапалы және уақтылы орындауы тиіс жобалау мен құрылысты регламенттейтін, сондай-ақ ҚР аумағында қолданылатын экологиялық, санитариялық-гигиеналық, өртке қарсы нормалардың талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының құжаттары. 
Материалдардың құны Шарттың құнына кіреді. Жұмыстарды жүргізу кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа және сапалы материалдар пайдаланылуы тиіс. Сметалық құжаттамада көрсетілген барлық жұмыстар (материалдардың түсі, ат мөлшері.д.).

 Өнім беруші: 1) жұмыстарға қажетті материалдарды, конструкциялар мен жабдықтарды жеткізуді қамтамасыз етуге; 2) объектіде жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігін (қауіпсіздік техникасын) қамтамасыз етуге; 3) қолданылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына жауапты болуға және бақылауды жүзеге асыруға дербес міндетті. Жүргізілетін жұмыстардың технологиясымен, реттілігімен және сапасымен, жұмыстың барлық бөліктерін үйлестірумен қамтамасыз етуге; 4)ақаулар туралы хабарламаны алғаннан кейін хабарламада Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт ішінде ақауларды жоюға; 5) орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай мерзімге әрбір орындалған жұмысқа кепілдік беруге; 6) қоқыс пен құрылыс материалдарын күнделікті әкетуге міндетті. 7) жұмыс беруші қолданыстағы заңнама негізінде Тапсырыс берушінің барлық талаптарын сақтауға тиіс. Жұмыстар қауіпсіздік техникасының, технологиялық циклдің және өрт қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, толық көлемде, сапалы орындалуы тиіс. 8) Өнім беруші Тапсырыс берушінің жабдығына және өзге де мүлкіне мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Бұл жағдайда өнім беруші Тапсырыс беруші жасаған ақаулы актіге сәйкес залалды толық көлемде өтейді. 
Тапсырыс беруші құқықты өзіне қалдырады жұмыстардың тиісінше орындалуына сыртқы бақылауды жүзеге асыру және шарттық міндеттемелерді орындау процесі бойынша кез келген ақпарат пен құжаттаманы сұрату, сондай-ақ орындалған жұмыстардың сапасына қатысты шағымдар айту және міндеттемелердің тиісінше орындалуын талап ету. Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау кезеңінде жеткізушінің жабдықтары мен материалдарының сақталуына жауапты болмайды.
