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Техническая спецификация
Услуга по очистке и ревизии двигателя вытяжной системы вентиляции помещения пищеблока, чистка вентиляционной шахты прачки и бассейна
 КГКП «Ясли- сад № 116 г. Павлодара» отдела образования г.Павлодара,    управления образования Павлодарской области
1. Услуга по очистке и ревизии двигателя вытяжной системы вентиляции помещения пищеблока, чистка вентиляционной шахты прачки и бассейна
Услуга   Очистка вентиляции  –мероприятие обязательное и регламентировано  действующими нормативными  документами и Постановлениями Правительства РК. Своевременность проведения  работ по очистке вентиляций и дезинфекции вентиляционных каналов. Дезинфекция всей протяженности воздуховодов. Очистка и ремонт системы вентиляции должна  соответствовать  требованиям Приказа №758 от 09.12.2015г. "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции" Очистка и ревизия вентиляционной системы  производится только при наличии документов на  право проведения данных услуг и работ, квалифицированными специалистами с предоставлением подтверждающих  документов, наличие  в собственности  профессионального   технологического оборудования и сертификат на него. Фото и видео отчеты по проведению  очистки вентиляционной системы, предоставления  журнала  учета контроля работ по  очистке и дезинфекции вентиляций. акт обследования, протоколы микробиологических исследований поверхностей систем до и после дезинфекции, журнал проведения работ по дезинфекции, в соответствии с требованиями нормативных документов. Сертификаты, квалификация, протокола, акты выполненных работ.
Дополнительные требования
- обеспечить соблюдение чистоты во время проведения работ и по завершению ремонтных работ.  
- согласовать предоставляемые работы с представителем Заказчика. 
- все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.  

Все затраты связанные по поставке и доставке включены в стоимость  услуги.





Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 
2 қосымша

Техникалық сипаттама
Ас блогының үй-жайын желдетудің сору жүйесінің қозғалтқышын тазалау және тексеру, кір жуатын орын мен бассейннің желдеткіш шахтасын тазалау қызметі
 Павлодар қаласы білім бөлімінің, Павлодар облысы білім басқармасының" Павлодар қаласының № 116 бөбекжай - бақшасы " КМҚК
1.	Ас блогының үй-жайын желдетудің сору жүйесінің қозғалтқышын тазалау және тексеру, кір жуатын орын мен бассейннің желдеткіш шахтасын тазалау қызметі
Желдетуді тазарту қызметі-іс-шара міндетті болып табылады және қолданыстағы нормативтік құжаттармен және ҚР Үкіметінің қаулыларымен реттеледі. Желдетуді тазарту және желдету каналдарын дезинфекциялау бойынша жұмыстарды уақтылы жүргізу. Каналдардың барлық ұзындығын дезинфекциялау. Желдету жүйесін тазалау және жөндеу 09.12.2015 ж. №758 бұйрықтың талаптарына сәйкес болуы тиіс. "Желдету және ауа баптау жүйелеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар, оларды тазарту және дезинфекциялау" санитариялық қағидаларын бекіту туралы " желдету жүйесін тазарту және тексеру осы қызметтер мен жұмыстарды жүргізу құқығына құжаттар, растайтын құжаттарды ұсына отырып, білікті мамандар, меншігінде кәсіби технологиялық жабдықтың болуы және оған сертификат болған кезде ғана жүргізіледі. Желдету жүйесін тазалауды жүргізу, желдетуді тазарту және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды бақылау журналын ұсыну бойынша Фото және бейне есептер. тексеру актісі, дезинфекцияға дейін және одан кейін жүйелердің беттерін микробиологиялық зерттеу хаттамалары, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу журналы. Сертификаттар, біліктілік, хаттамалар, орындалған жұмыстар актілері.
Қосымша талаптар
- жұмыстар жүргізу кезінде және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тазалықтың сақталуын қамтамасыз ету.  
- ұсынылатын жұмыстарды Тапсырыс берушінің өкілімен келісу. 
- барлық жұмыстар мен қызметтер өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.  

Жеткізу мен жеткізуге байланысты барлық шығындар қызмет құнына кіреді.









