 
Госповерка  счетчика  для учета тепловой энергии

•	Услуга по поверке средств измерений прибора учета тепла на базе SKS-3 4 к-кт, ВКТ-7 1 к-кт, в том числе: тепловычислители, расходомеры, комплект термопреобразователей. Поставщик должен снять счетчик, осуществить госповерку и установить обратно. Устранение сбоев программы тепловычислителя, механо монтаж, демонтаж систем, электромонтажные работы, наладка.
•	Поставщик обязан оформить результаты поверки: составление протокола о поверке средств измерений, нанесение оттиска поверительного клейма, оформление сертификата о поверке с расчетом неопределенности измерений, в случае неисправности средства измерения выдача извещения о непригодности. А также должен предоставить (оригиналы сертификатов поверки).
Всего 1 объект по адрес: 1 Отеген батыр, Ажимуротова 12
2.Отеген батыр, Кайрата Рыскулбекова 38
3 Отеген батыр, Титова 16

[bookmark: _GoBack] Жылу энергиясын есептегіш құралдарды мемлекеттік тексеруден өткізу

•	Жылуды есепке алу жабдықтарын (атап айтқанда, SKS-3 [4 жиынтық] және VKT-7 [1 жиынтық] жүйелерін), соның ішінде жылу есептегіштерін, шығын өлшегіштерді және температура датчиктерінің жиынтықтарын тексеру қызметі. Қызмет көрсетуші тарап есептегіштерді шешіп алуға, оларды мемлекеттік тексеруден өткізуге және қайта орнатуға жауапты. Жұмыс көлеміне сондай-ақ жылу есептегіштерінің бағдарламалық жасақтамасындағы қателерді жою, жүйелерді механикалық тұрғыдан орнату және бөлшектеу, электр монтаждау жұмыстары, сондай-ақ жүйелерді пайдалануға беру кіреді.
Жеткізуші калибрлеу нәтижелерін мынадай жолдармен ресімдеуге міндетті: өлшеу құралдарына арналған калибрлеу хаттамасын дайындау, калибрлеу таңбасын қою және өлшеу белгісіздігін есептеуді қамтитын калибрлеу сертификатын беру. Егер өлшеу құралының ақаулы екені анықталса, жеткізуші оның жарамсыздығы туралы хабарлама беруі тиіс. Сондай-ақ, жеткізуші калибрлеу сертификаттарының түпнұсқаларын ұсынуы қажет.
Барлығы 1 орын (төмендегі мекенжайларды қамтиды): 1. Өтеген батыр, Әжімұратова 12
2. Өтеген батыр, Қайрат Рысқұлбеков 38
3. Өтеген батыр, Титов 16

