Техникалық ерекшелігі

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1) Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жүзеге асырылуға тиіс сәйкес: 1) "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II ҚР Заңымен;

2) ҚР СТ 2.4-2019 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартымен ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі "өлшем құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі";

3) ҚР СТ 2.42-2002 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартымен ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі "өлшем түрлері. Жіктеу";

4) "қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы"2002 жылғы 3 сәуірдегі №314 ҚР Заңымен. Салыстырып тексеруді ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2019 "сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар"талаптарына сәйкес салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген метрологиялық қызмет жүзеге асыруы тиіс.

- Қосымша талаптар:

1) Салыстырып тексеру зертханасының қолданыстағы аккредиттеу аттестатының әлеуетті өнім берушісінің болуы (аккредиттеу аттестатының көшірмесі);

2) Меншікте сынау және өлшеу жабдығының болуы.

| №п/п | Атауы | Өлшеу құралдарының түрі | Саны | Шығарылған жылы | Ауқымы | Тексеру мерзімі | Тексеру орыны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орындықпен биіктік өлшегіш | 0042305 | 1 | 2014 | 30 см-200 см | шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде | «Батыр» санаторлық бөбекжайы |
| 2 | Таразы үстел үсті теру | РН-6Ц13УМ | 1 | 2012 | От 0 до 600 г | шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде | «Батыр» санаторлық бөбекжайы |
| 3 | Бірыңғай конструктивті қатардың электрондық таразы | ВЭУ-150-50/100 | 2 | 2004,2014 | Max 100/150 НПВ 150 НмПВ 1 кг Т=20 кг от 1 до 150 кг | шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде | «Батыр» санаторлық бөбекжайы |
| 4 | Қан қысымын өлшегіш | Biopress BL-ASM-1 | 1 |  | 23-37 см | шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде | «Батыр» санаторлық бөбекжайы |

Қызмет көрсету орны: Қарағанды қаласы, Бирюзов к-сі, 23

Қызмет көрсету уақыты: шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде

Техническая спецификация

Требования к поставщику:

- Поверка средств измерений должна осуществляется в

соответствии с:

- Законом РК от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений»;

- Государственным стандартом Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений РК «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;

- Государственным стандартом Республики Казахстан СТ РК 2.42-2002 Государственная система обеспечения единства измерений РК «Виды измерений. Классификация»;

- Законом РК от 3 апреля 2002 года №314 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Поверку должна осуществлять метрологическая служба, аккредитованная на право поверки, в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- Дополнительные требования:

- Наличие потенциального поставщика действующего аттестата аккредитации поверочной лаборатории (копия аттестата аккредитации);

- Наличие в собственности испытательного и измерительного оборудования.

| №п/п | Наименование средств | Тип СИ | Кол-во | Год выпуска | Диапазон | Срок поверки | Место поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер со стульчиком | 0042305 | 1 | 2014 | 30 см-200 см | 30 календарных дней с момента заключения договора | Санаторный ясли-сад «Батыр» |
| 2 | Весы настольные циферблатные | РН-6Ц13УМ | 1 | 2012 | От 0 до 600 г | 30 календарных дней с момента заключения договора | Санаторный ясли-сад «Батыр» |
| 3 | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда | ВЭУ-150-50/100 | 2 | 2004,2014 | Max 100/150 НПВ 150 НмПВ 1 кг Т=20 кг от 1 до 150 кг | 30 календарных дней с момента заключения договора | Санаторный ясли-сад «Батыр» |
| 4 | Измеритель артериального давления | Biopress BL-ASM-1 | 1 |  | 23-37 см | 30 календарных дней с момента заключения договора | Санаторный ясли-сад «Батыр» |

Место  оказания услуг: г.Караганда, ул. Бирюзова, 23

Сроки оказание услуг: 30 календарных дней с момента заключения договора