«Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтың от жағушысы» курсы бойынша оқытуға

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтың от жағушысы

- Қызметтің атауы:

«Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтың от жағушысы» курсы бойынша қызметкерлерді 4 (төрт) адамды оқыту.

- Оқытудың мақсаты:

Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғыларына қауіпсіз және білікті техникалық қызмет көрсету, қазандық жабдықтарын пайдалану ережелерін, еңбекті қорғау талаптарын, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитарияны меңгеру бойынша жұмысшыларды дайындау

- Оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар: 
Оқыту келесі бағыттар бойынша теориялық және практикалық дайындықты қамтуы керек:

- қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғыларының құрылымы, жұмыс принципі және негізгі техникалық сипаттамалары;

- қатты отын түрлері, оны сақтау, жеткізу және пайдалану тәртібі;

- тұтану, жағу, жану процесін қолдау және қазандық жабдықтарын тоқтату ережелері;

- оттыққа қызмет көрсету, күл мен қожды кетіру, қазандық жабдықтарын тазалау тәртібі;

- белгіленген құзырет шеңберінде бақылау-өлшеу құралдарының, қысымның, температураның және басқа да жұмыс параметрлерінің көрсеткіштерін бақылау;

- қазандық жабдықтары мен құбырларын пайдалану ережелері;

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария талаптары;

- төтенше жағдайлардағы, жабдықтың істен шығуындағы, өрт кезіндегі және басқа да қауіпті жағдайлардағы әрекеттер;

- зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету.

4. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушыда тиісті бағдарлама бойынша оқыту қызметтерін көрсету құқығы, білікті мұғалімдер және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті оқу-әдістемелік базасы болуы тиіс.

5. Қызметтерді көрсету тәртібі:
Оқыту Тапсырыс берушінің 4 (төрт) қызметкері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, келісілген бағдарлама бойынша өткізіледі. Оқытудың уақыты, ұзақтығы және форматы Тапсырыс берушімен келісіледі.

6. Көрсетілетін қызметтің нәтижесі:
Оқу аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен білімді бағалау (қорытынды аттестациялау) жүргізіледі. Орындаушы оқуды сәтті аяқтаған әрбір қызметкерге Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы талаптарына сәйкес оқуды аяқтағанын және оның нәтижелерін растайтын құжат тапсырады.

7. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар:
Оқыту бекітілген бағдарламаға сәйкес толық көлемде, Қазақстан Республикасының білім беру, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының тиісті бөлігіндегі талаптарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

8. Оқушылар саны:
4 (төрт) адам.

9. Қызметті көрсету орны:
Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде.

10. Қызметтерді көрсету мерзімі:
20 күнтізбелік күн.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обучение по курсу «Кочегар котельной на твердом топливе»

1. Наименование услуги:
Обучение работников по курсу «Кочегар котельной на твердом топливе» в количестве 4 (четырех) человек.

2. Цель обучения:
Подготовка работников к безопасному и квалифицированному обслуживанию котельных установок, работающих на твердом топливе, освоение правил эксплуатации котельного оборудования, требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

3. Требования к содержанию обучения:
Обучение должно включать теоретическую и практическую подготовку по следующим направлениям:

- устройство, принцип работы и основные технические характеристики котельных установок, работающих на твердом топливе;

- виды твердого топлива, порядок его хранения, подачи и использования;

- правила розжига, растопки, поддержания процесса горения и остановки котельного оборудования;

- порядок обслуживания топки, удаления золы и шлака, очистки котельного оборудования;

- контроль показаний контрольно-измерительных приборов, давления, температуры и других рабочих параметров в пределах установленной компетенции;

- правила эксплуатации котельного оборудования и трубопроводов;

- требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- действия при аварийных ситуациях, неисправностях оборудования, возникновении пожара и иных опасных ситуациях;

- оказание первой помощи пострадавшим.

4. Требования к исполнителю:
Исполнитель должен иметь право на оказание услуг по обучению по соответствующей программе, квалифицированных преподавателей и необходимую учебно-методическую базу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок оказания услуги:
Обучение проводится для 4 (четырех) работников Заказчика по согласованной программе с учетом требований законодательства Республики Казахстан. Сроки, продолжительность и формат обучения согласовываются с Заказчиком.

6. Результат оказания услуги:
По окончании обучения проводится проверка знаний (итоговая аттестация) в установленном порядке. Исполнитель выдает каждому успешно прошедшему обучение работнику документ, подтверждающий прохождение обучения и его результаты, в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Требования к качеству услуги:
Обучение должно быть проведено в полном объеме утвержденной программы, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области образования, охраны труда и промышленной безопасности в применимой части.

8. Количество обучаемых:
4 (четыре) человека.

9. Место оказания услуги:
По месту нахождения Заказчика.

10. Срок оказания услуги:
20 календарных дней