ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение ремонтных работ

| Наименование объекта | Ремонт помещения №213 УТЦ (филиал, г. Алматы) СК-ЦСК МО РК |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | г. Алматы, объект заказчика |
| Вид закупки | Выполнение ремонтных работ |
| Основание для разработки | Дефектная ведомость из сметной документации «Смета-1.xlsx» |

1. Перечень и объемы работ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Основные технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм | м² стяжки | 68 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 2 | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 | м² стяжки | 68 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 3 | Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм | м² покрытия | 68 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 4 | Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом | м² покрытия | 63 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м плинтусов | 54,0355 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 6 | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | м² покрытия | 5 | Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов. |
| 7 | Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 131,25 | Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов. |
| 8 | Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей | м² отделываемой поверхности | 131,25 | Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов. |
| 9 | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены | м² окрашиваемой поверхности | 131,25 | Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов. |
| 10 | Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза | м² отделываемой поверхности | 68 | Выполнить подготовку, шпаклевание и окраску потолка. Поверхность должна быть ровной, однородной и без видимых дефектов. |
| 11 | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | м² окрашиваемой поверхности | 68 | Выполнить подготовку, шпаклевание и окраску потолка. Поверхность должна быть ровной, однородной и без видимых дефектов. |
| 12 | Установка кабины душевой пластиковой с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | Установить оборудование с подключением к сетям холодного и горячего водоснабжения. Соединения выполнить герметично, проверить отсутствие протечек. |
| 13 | Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 1 | Установить оборудование с подключением к сетям холодного и горячего водоснабжения. Соединения выполнить герметично, проверить отсутствие протечек. |

2. Технические требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренный технической спецификацией и дефектной ведомостью.

Материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, качественными и соответствовать действующим стандартам и требованиям Республики Казахстан.

До начала работ уточнить фактические размеры, состояние поверхностей и расположение инженерных сетей.

Работы выполнять с соблюдением охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм.

Строительный мусор удалять по мере образования и после завершения работ.

Дополнительные работы выполнять только после письменного согласования с заказчиком.

3. Требования к качеству и приемке

Приемка осуществляется заказчиком по фактическому объему и качеству выполненных работ.

Отделочные поверхности должны быть ровными, однородными, без трещин, отслоений, пятен и иных видимых дефектов.

Сантехнические подключения проверить на герметичность и работоспособность.

Выявленные по вине подрядчика недостатки устраняются за его счет.

После завершения работ объект передается в чистом состоянии, без строительного мусора.

4. Срок и условия выполнения работ

Срок выполнения работ устанавливается условиями договора о государственных закупках.

Начало работ — после подписания договора и передачи объекта заказчиком, если договором не предусмотрено иное.

Подрядчик обеспечивает рабочую силу, инструменты, оборудование и расходные материалы согласно условиям договора.

Изменения объема, материалов или технологии согласовываются с заказчиком письменно.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства определяются договором о государственных закупках и законодательством Республики Казахстан. Подрядчик устраняет недостатки, возникшие по его вине, в течение гарантийного срока в установленном порядке.

| Заказчик | ____________________________ |
| --- | --- |
| Подрядчик | ____________________________ |
| Дата | «____» __________ 2026 г. |