# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қызмет атауы: Мектеп ғимаратына москиттік торларды дайындау және орнату қызметі.

### 1. Жалпы талаптар

Орындаушы мектеп ғимаратының терезелеріне москиттік торларды дайындау және орнату жұмыстарын тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындауға міндетті.

Қызмет көрсету көлемі — 200 м².

### 2. Қызметтердің техникалық сипаттамалары

- Орындаушы жұмыстарды бастамас бұрын мектеп ғимаратына өзі келіп, москиттік торлар орнатылатын терезелердің нақты өлшемдерін алуы тиіс.

- Өлшем алу жұмыстары тапсырыс берушімен алдын ала келісілген уақытта жүргізіледі.

- Москиттік торлар нақты алынған өлшемдерге сәйкес жеке дайындалуы тиіс.

- Торлардың материалы сапалы, берік, тозуға төзімді және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы керек.

- Тор материалы ауа өткізетін, жәндіктердің ішке кіруіне жол бермейтін және күнделікті пайдалануға қолайлы болуы тиіс.

- Торлардың жақтаулары мен бекіткіш элементтері берік, сапалы және сенімді болуы керек.

- Материалдардың түсі, тордың түрі және бекіту тәсілі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

- Орындаушы москиттік торларды жеткізуді, қажетті материалдармен қамтамасыз етуді және оларды мектептің терезелеріне орнатуды толық жүзеге асыруы тиіс.

- Орнату жұмыстары кезінде терезе жақтауларына және мектеп ғимаратының басқа да элементтеріне зақым келтірілмеуі керек.

- Орнатылған торлар терезе өлшемдеріне дәл сәйкес келіп, саңылаусыз бекітілуі және пайдалануға дайын болуы тиіс.

### 3. Қызмет көрсету көлемі

- Москиттік торларды дайындау және орнату көлемі — 200 шаршы метр.

- Нақты өлшемдер орындаушының мектепке келуі арқылы анықталады.

- Жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген өлшемдер мен талаптарға сәйкес орындалады.

### 4. Материалдардың сапасына қойылатын талаптар

- Барлық материалдар жаңа, сапалы және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

- Москиттік торлар жыртылмаған, тесіктерсіз, ақаусыз және түсі біркелкі болуы керек.

- Жақтаулар мен бекіткіштер коррозияға және күнделікті пайдалануға төзімді болуы тиіс.

- Материалдар қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға (ГОСТ) және тиісті нормативтік талаптарға сәйкес болуы қажет.

### 5. Орындалған жұмыстарды қабылдау

Жұмыстар аяқталғаннан кейін тапсырыс беруші орнатылған москиттік торлардың санын, жалпы ауданын, сапасын және орнату дұрыстығын тексереді.

Анықталған кемшіліктерді орындаушы өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

### 6. Қызмет құнына қойылатын талаптар

Қызметтің жалпы құнына өлшем алу, материалдарды сатып алу, москиттік торларды дайындау, жеткізу, орнату және басқа да қажетті шығындар толық енгізілуі тиіс.

### 7. Қызмет көрсетілетін орын

Тапсырыс берушіге қарасты мектеп ғимараты.

### 8. Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде орындалуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги: Услуги по изготовлению и установке москитных сеток на окна здания школы.

1. Общие требования

Исполнитель обязан выполнить работы по изготовлению и установке москитных сеток на окна здания школы в соответствии с требованиями заказчика.

Общий объём услуг — 200 м².

2. Технические характеристики и требования к услугам

- До начала выполнения работ исполнитель обязан самостоятельно выехать в здание школы и произвести точные замеры окон, на которые будут устанавливаться москитные сетки.

- Время проведения замеров предварительно согласовывается с заказчиком.

- Москитные сетки должны изготавливаться индивидуально, в соответствии с фактическими размерами окон.

- Материал сеток должен быть качественным, прочным, износостойким и пригодным для длительной эксплуатации.

- Полотно сетки должно обеспечивать свободное прохождение воздуха и препятствовать проникновению насекомых в помещения.

- Рамы и крепёжные элементы должны быть прочными, качественными и надёжными.

- Цвет, тип полотна и способ крепления предварительно согласовываются с заказчиком.

- Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить доставку материалов, изготовление москитных сеток и их установку на окна школы.

- При проведении монтажных работ не допускается повреждение оконных рам и других элементов здания школы.

- Установленные москитные сетки должны точно соответствовать размерам окон, надёжно крепиться, не иметь зазоров и быть полностью готовыми к эксплуатации.

3. Объём оказываемых услуг

- Изготовление и установка москитных сеток — 200 квадратных метров.

- Точные размеры определяются исполнителем непосредственно на объекте заказчика.

- Все работы выполняются в соответствии с согласованными размерами и требованиями заказчика.

4. Требования к качеству материалов

- Все материалы должны быть новыми, качественными и ранее не использованными.

- Полотно москитных сеток должно быть без разрывов, отверстий, дефектов и неоднородностей цвета.

- Рамы и крепёжные элементы должны быть устойчивыми к коррозии и рассчитанными на повседневное использование.

- Материалы должны соответствовать действующим государственным стандартам (ГОСТ) и применимым нормативным требованиям.

5. Приёмка выполненных работ

После завершения работ заказчик проверяет качество установленных москитных сеток, общий объём, соответствие размерам окон и надёжность монтажа.

Все выявленные недостатки исполнитель обязан устранить за свой счёт.

6. Требования к стоимости услуг

Общая стоимость услуг должна включать все расходы на проведение замеров, приобретение материалов, изготовление москитных сеток, доставку, монтаж и другие необходимые работы.

7. Место оказания услуг

Здание школы заказчика.

8. Срок оказания услуг

В сроки, установленные договором о государственных закупках.