Техникалық ерекшелік

дизель генераторларын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға

Жұмыс көрсету орны: Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Әжібай ауылы, Бірлік жалпы орта білім беру мектебі, Талдыапан ауылы, Талдыапан жалпы орта білім беру мектебі, Сатыбалды ауылы, Сатыбалды негізгі мектебі.

Жұмыс түрлері: Жоғарыда аталған білім беру мекемелерінде 3 (үш) дизель генераторын жөндеу, іске қосу, баптау және одан әрі қызмет көрсету.

Ескерту: Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық Заңдар, НҚА және Құрылыс нормалары мен ережелері, өрт және санитарлық нормалар сақталсын. Орындалған жұмыстарға кепілдік жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының сәтінен бастап 1 (бір) жыл.

Техническая спецификация

на работы по ремонту и обслуживанию дизельных генераторов

Место оказания работы: Западно-Казахстанская область, Казталовский район с.Ажибай средняя общеобразовательная школа Бірік, с.Талдыапан средняя общеобразовательная школа Талдыапан, с.Сатыбалды, основная школа Сатыбалды.

Виды работ: Ремонт, пуск, наладка и дальнейшее обслуживание 3 (трех) дизельных генераторов в вышеуказзаных учреждениях образования.

Примечание: При выполнении  строительно-монтажных работ соблюдать все Законы, НПА и  Строительные нормы и правила, пожарные и санитарные нормы действующих в Республике Казахстан. Гарантия на выполненные работы 1 (один) год с момента ремонтно-восстановительных работ.