Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района"
Техническая спецификация 
Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района"  по адресу: Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт Улица Енбекши б/нНаименование работы: 
1. Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района"2. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан, и не иметь дефектов, снижающих их качество, и согласно сметной документации.
3. До начала организации данного вида работ Исполнителю необходимо предоставить всю сметную документацию с расчётами на сумму договора согласно решению итогов государственных закупок.
1.Требования к материалу:
 Форма, дизайн материалов и оборудования согласовываются с Заказчиком.
2. Охрана окружающей среды:
В ходе выполнения работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и противопожарной безопасности. Исполнитель по окончании работ ежедневно обязан вывезти строительные отходы своим транспортом.
3. Основные требования:
- Предоставление гарантии на эксплуатацию сроком не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине  Исполнителя, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта,  гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет.
-Исполнитель обязан произвести разгрузочно-погрузочные (строительные материалы и оборудование и т.д.), монтажные и демонтажные мероприятия.
- Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, указанных в спецификациях проекта.
. Необходимо согласовать с Заказчиком выбор цвета, качество и другие свойства строительного материала, оборудования.
	-Исполнитель обязан сдать Заказчику, готовым к эксплуатации.
	- В целях сохранности находящегося имущества и оборудования в корпусе не оставлять на ночь и во время выпадения атмосферных осадков открытые проемы. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
Все расходы, связанные с проведением работ по ремонту, включены в общую стоимость.
Срок начала работы: В течение 15 календарных дней после регистрации договора в казначействе.
Оплата производится по окончании работ, после подписания акта выполненных работ на веб-портале государственных закупок. Необходимые документы, предшествующие оплате: Исполнитель представляет для оплаты акты приёмки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат та на применяемые материалы и конструкции,  счета-фактуры и необходимые технические акты.










Қазығұрт ауданындағы «Дарын» мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ ғимаратына  ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары 
Техникалық сипаттама
	Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а. Еңбекші көшесі н/з мекенжайында орналасқан Қазығұрт ауданындағы «Дарын» мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ ғимаратына  ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары.
[bookmark: _GoBack]1. Жұмыс атауы: Қазығұрт ауданындағы «Дарын» мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ  ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары.
2. Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданылатын ҚНжЕ құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы және олардың сапасын төмендететін ақаулары болмауы тиіс.
3. Осы жұмыс түрiн ұйымдастыру басталғанға дейiн Орындаушы мемлекеттiк сатып алу қорытындыларының шешiмiне сәйкес шарт сомасына есептеулерi бар барлық сметалық құжаттаманы ұсынуы қажет.
1. Материалға қойылатын талаптар:
Материалдар мен жабдықтардың нысаны, дизайны Тапсырыс берушімен келісіледі.
2. Қоршаған ортаны қорғау:
Жұмыстарды орындау барысында қоршаған ортаны қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі талаптарды сақтау қажет. Орындаушы жұмыс аяқталғаннан кейін күн сайын құрылыс қалдықтарын өз көлігімен шығаруға міндетті.
3. Негізгі талаптар:
- Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған күннен бастап 24 айдан кем емес мерзімге пайдалануға кепілдік беру. Егер кепілдік берілген пайдалану кезеңінде Орындаушының кінәсінен туындаған, объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды Орындаушы өз есебінен жүзеге асырады.
- Орындаушы түсіру-тиеу (құрылыс материалдары мен жабдықтары және т.б.), монтаждау және бөлшектеу іс-шараларын жүргізуге міндетті.
- Қолданылатын материалдардың сапасы МемСТ талаптарына және жобаның ерекшеліктерінде көрсетілген техникалық шарттарға сәйкес болуы тиіс. Тапсырыс берушімен құрылыс материалдарының, жабдықтарының сапасы мен басқа да қасиеттері түс таңдауын келісу қажет.
- Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын жұмысты тапсыруға міндетті.
- Корпустағы мүлік пен жабдықтарды сақтау мақсатында түнге және атмосфералық жауын-шашын түскен кезде ашық ойықтар қалдырылмасын. Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкіне залалдармен немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауапты болады.
Жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты барлық шығындар жалпы құнға қосылған.
Жұмыстың басталу мерзімі: Келісімшарт қазынашылықа тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.
	Ақы төлеу жұмыстар аяқталғаннан кейін, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталында жүргізіледі. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар: Орындаушы ақы төлеу үшін орындалған жұмыстарды қабылдау актілерін, орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтаманы, қолданылатын материалдар мен конструкцияларға, шот-фактураларды және қажетті техникалық актілерді ұсынады.
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