Приложение 2

Техническая спецификация

Счётчики электроэнергии видеокамер

ДП СКО в г. Петропавловске

| № п/п | Наименование услуг | Адрес объектов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очередная поверка однофазного электрического счётчика Матрица NP71E.1-10-1- № 041850079, 04185038, 04185172, 04185163, 04185025, 04184962, 04185044,04191073 | ул. Конституции, 29 ул. Ухабова - Гагарина ул. К. Сутюшева - Жабаева, ул. Жамбыла - Шажимбаева, ул. Пушкина – Конституции Казахстана, ул. Театральная,44, ул.Егемен Казахстан, 30, ул. Фурманова - Украинская | шт. | 8 |

Примечание:

- в услуги входит замена элемента питания электросчётчика;

- после поверки необходимо предоставить все необходимые документы для последующей опломбировки данных электрических счётчиков АО «Северо-Казахстанская электросетевая компания» (сертификат о поверке либо заключение о непригодности);

- все услуги производятся за счёт поставщика;

- срок выполнения работ – не более 25 календарных дней.

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

Бейнекамералардың электр есептегіштері

СҚО ПД Петропавл қаласында

| № п/п | Қызметтердің атауы | Объектілердің мекенжайы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бір фазалы электр есептегішті кезекті тексеру Матрица NP71E.1-10-1- № 041850079, 04185038, 04185172, 04185163, 04185025, 04184962, 04185044,04191073 | Конституция көшесі, 29 Ухабов - Гагарин көшесі к. Сутюшев-Жабаев көшесі, Жамбыл-Шажымбаев көшесі, Пушкин көшесі – Қазақстан Конституциясы, Театр көшесі, 44, Егемен Қазақстан көшесі, 30, Фурманов көшесі - Украинская | дана | 8 |

Ескерту:

- қызметтерге электр есептегішінің қуат элементін ауыстыру кіреді;

- тексеруден кейін "Солтүстік Қазақстан электр желілік компаниясы" АҚ электр есептегіштерінің деректерін кейіннен пломбалау үшін барлық қажетті құжаттарды ұсыну қажет (тексеру туралы сертификат немесе жарамсыздығы туралы қорытынды);

- барлық қызметтер жеткізушінің есебінен жүргізіледі;

- жұмыстарды орындау мерзімі-25 күнтізбелік күннен аспайды.