Техническая спецификация на сервисное обслуживание медицинского оборудования анализтора GeneExpert

1. Перезапуск аппарата GeneXpert, компьютера, программного обеспечения;

2. Дезинфекция отсеков для картриджей, дезинфекция прибора и компьютерной поверхности, дезинфекция поршневого штока;

3. Очистка фильтров вентилятора мыльным раствором;

4. Калибровка модулей;

5. Инструктаж персонала по эксплуатации.

6. Техническое обслуживание анализатора GeneXpert должно выполняться не менее чем одним специалистом, прошедшим обучение по техническому обслуживанию данного оборудования у производителя либо в организации, имеющей право осуществлять соответствующую подготовку. До начала оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику копию сертификата или иного документа, подтверждающего прохождение специалистом указанного обучения (сертификата GeneXpert).

Основание в части подготовки специалиста — подпункт 12) пункта 3 Правил, утверждённых приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Предоставление подтверждающего документа до начала услуг — предлагаемое условие исполнения договора. ИПС "Әділет"

Geneexpert  анализаторыныңмедициналықжабдықтарынақызметкөрсетудіңтехникалықсипаттамасы

1.Genexpertаппаратын,компьютерді,бағдарламалықжасақтаманықайтаіскеқосу;

2.Картридждергеарналғанбөліктердідезинфекциялау, аспаптыжәнекомпьютерлікбеттідезинфекциялау, поршеньдікөзектідезинфекциялау;

3.Желдеткішсүзгілерінсабындысументазалау;

4.Модульдердікалибрлеу;

5.Персоналдыпайдаланубойыншанұсқаулық.

6. Genexpert анализаторына техникалық қызмет көрсетуді өндірушіден немесе тиісті дайындықты жүзеге асыруға құқығы бар ұйымнан осы жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша оқытудан өткен кемінде бір маман орындауы тиіс. Қызмет көрсету басталғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушіге сертификаттың немесе маманның аталған оқудан өткенін растайтын өзге де құжаттың (genexpert сертификатының) көшірмесін ұсынады.

Маман даярлау бөлігінде негіздеме-ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 3-тармағының 12) тармақшасы. Қызметтер басталғанға дейін растайтын құжатты ұсыну-шартты орындаудың ұсынылатын шарты. "Әділет"ЖЗШ