Техническая спецификация
Автоматизированная система предназначена для контроля и наблюдения за температурными режимами на различных объектах:
- сбор данных c неограниченного количества датчиков и контроллеров температуры по любому из протоколов: MQTT, TCP IP, REST;
- просмотр текущей температуры на контролируемых объектах, с разным периметром доступа.
- просмотр истории измерений температуры на объектах за любой период времени.
-  отображает текущую погоду на любом объекте.

Необходимо : 
- техническая поддержка приборов и работы по поддержанию программного обеспечения в течении отопительного сезона. 
- сервисное обслуживание системы, диагностика с заменой не работающих деталей, настройка преобразователей температур и подключение.
Поставщик берет на себя все расходы, связанные с передачей данных по средствам связи. 
Необходимые оборудования, кабели, и прочие комплектующие за счет Поставщика.
Место оказания услуги: КГУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области. Павлодарская область, Павлодарский район, с.Госплемстанция ул.Школьная 18. 


Техникалық сипаттама

Автоматтандырылған жүйе әртүрлі нысандардағы температуралық жағдайларды бақылауға және бақылауға арналған:
- температура сенсорлары мен контроллерлерінің шектеусіз санынан кез келген протоколдарды пайдалана отырып деректерді жинау: MQTT, TCP IP, REST;
- әртүрлі қол жеткізу периметрі бар басқарылатын объектілердегі ағымдағы температураны қарау.
- кез келген уақыт аралығындағы объектілердегі температураны өлшеу тарихын қарау.
- кез келген нысандағы ағымдағы ауа-райын көрсетеді.

Қажет:
- құрылғыларды техникалық қамтамасыз ету және жылыту маусымында бағдарламалық қамтамасыз етуді жүргізу бойынша жұмыстар.
- жүйеге техникалық қызмет көрсету, жұмыс істемейтін бөлшектерді ауыстыру арқылы диагностикалау, температура түрлендіргіштерін реттеу және қосу.
Байланыс құралдары арқылы деректерді беруге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. 
Жеткізушінің есебінен қажетті жабдықтар, кабельдер және өзге де жиынтықтауыштар.
Қызмет көрсету орны: Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар ауданы білім беру бөлімінің «Мичурин жалпы орта білім беру мектебі» КММ. Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Госплемстанция ауылы, Школьная көшесі, 18.
