                                                                  Приемный покой
	№
	Наименование
	ИМН
	Единица измерения
	Количество
	Инвентарный номер

	1
	Аппарат искусственной вентиляции 


	KZ000691
	
	1
	2417000753

	2
	Дефибриллятор -монитор

	ДФР-02-УОМЗ
	
	1
	2413000657

	3
	 Монитор пациента многопараметрическим
	JH0813134
	
	1
	2417000832

	4
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2
	У-4373
У-4352
Л 0697

	


	1
1
1

	

	5
	Инфузионный шприц насос (перфузор)
	А62233671
	

	1

	2417000828

	6
	Прибор для измерения артериального давления

	               А2210013158781
 313741
	
	1
1
	

	7
	Телекардиограф
	05DFF333136554143238532
	
	1
	2417000829

	8
	Весы электронные
	62920000190
	
	1
	

	9
	      Ростомер
	
	
	1
	

	10
	 Холодильник  beko
Холодильник MODUS

	1910927309
	
	1

1
	

2417001021

	11
	Пульсоксиметр
	SCC101A2202006101435
	
	1
	

	12
	Приборы для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (Алкотестеры)
	Drager Alcotest 7000
	
	1
	




                                                  Аптека стационарная
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Номер
	Срок до
	Услуга

	1
	Гигрометр ВИТ-2
	штука
	20
	У 4447; У 4467
У 4456; У 4459
У 4477; У 4453
У 4443; У 4463; У 4454
У 4441; У 4472
У 4478; У 4442
Л 5784
Л 5797; Л 5775
Л 5789; Л 5781
Л 5799; Л 5792
	15.08.2026г.
	Поверка

	2
	Весы
	штука
	1
	28687
	25.09.2026г.
	Поверка

	3
	Холодильник 
	штука
	2
	019CV10014927
608030730*58441250001
	25.09.2026г.
	Поверка

	4
	Ареометр
	штука
	1
	ГОСТ 1848-81
	
	Подать на калибровку 




                                                      Лаборатория

	
	Наименования оборудования
	Количество

	
	Поликлиника
	

	1
	Телекардиограф ЭКГ
	1

	2
	СМАД БИПИЛАБ
	1

	3
	Холодильник фармацевтический ХЫ-250-Позис
	1

	4
	Холтер Поли-Спектр-СМ
	1

	5
	Электрофорез Тонус БР
	1

	6
	Ультразвук УЗТ-101Ф
	1

	7
	Тубус-Кварц
	1

	8
	Узор мед-Б-2к
	1

	9
	Рикта магнит
	1

	10
	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе
	1

	11
	Стерилизатор паровой автоматической системы уровня ПК-100-Т
	2

	12
	Сухожаровой шкаф
	1

	13
	Холодильник Бирюса
	7

	14
	Весы унифицированного конструктивного ряда ВЭУ -150-50/100-А-Д
	6

	15
	Ростомер
	7

	16
	Ростомер деревянный (для новорожденных)
	1

	17
	Весы Малыш
	2

	18
	Прибор для измерения АД Тонометр детский
	1

	19
	Прибор для измерения АД Тонометр
	13

	20
	Гигрометр психрометрический
	6

	21
	Термометр Biola 
	1

	22
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	10

	23
	Система для ОАЭ, КСВН-АУДИО СМАРТ 
	1

	24
	ЭКГ BTL-08 MT Plus
	1

	25
	Весы электронные ВЭМ-150 Масса-К
	1

	
	Родильно-гинекологическое отделение
	

	27
	Весы Электронные  с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15.3К САША
	1

	28
	Холодильник Indesit
	1

	29
	Холодильник Бирюса 
	1

	30
	Шкаф Сушильно-стерилизационный ШС-80
	1

	31
	Тонометр
	1

	32
	Фетальный монитор (КТГ)
	1

	33
	Электрокардиограф
	1

	34
	Электроотсос 
	1

	35
	Неонатальный инкубатор
	1

	36
	Монитор пациента многопараметрический
	1

	37
	УЗИ
	1

	38
	Приемный покой
	

	39
	Аппарат искусственной вентиляции 
	1

	40
	Дефибриллятор - монитор
	1

	41
	Монитор пациента многопараметрический
	1

	
	Элктрокардиограф 
	1

	
	Тонометр
	1



	
	Телекардиограф
	1

	
	Пульсоксиметр
	1

	
	Медицинский аспиратор
	1

	
	Весы электронные 
	1

	
	Ростомер
	1

	
	Холодильник Beko
	1

	
	Термометр
	1

	
	Инфекционное отделение
	

	
	Термометр для холодильника
	1

	
	Тонометр
	1

	
	Гигрометр
	1

	
	Кварцевая лампа 
	4

	
	Кушетка медицинская
	2

	
	Ингалятор компрессорный стационарный
	1

	
	Термометр ртутный медицинский
	11

	
	Аптека стационарная
	

	
	Ареометр
	1

	
	Весы
	1

	
	Пульсоксиметр
	2

	
	Тонометр
	7

	
	Холодильник
	2

	
	Обще профильное отделение
	

	
	Монитор портат РМ 700
	1

	
	Наркозно дыхательный аппарат Avance S/S
	1

	
	Дефибриллятор Primedik
	1

	
	Тонометр
	4

	
	Холодильник
	2

	
	Шприцевой насос Perfusor
	1

	
	Гигрометр
	7

	
	Пульсоксиметр
	2

	
	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) BIYOVENT
	1

	
	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) LYRA х2
	1

	
	Монитор Q7
	1

	
	Плазморазмораживатель
	1

	
	Шприцевой насос Altect
	3

	
	Монитор GETUS
	4

	
	Термометр стеклянный технический
	2

	
	Лаболатория
	

	
	Дозатор пипеточный
	3

	
	Дозатор пипеточный одноканальный
	2

	
	Шкаф сушильный 
	3

	
	Термостат суховоздушный
	2

	
	Центрифуга лабораторная настольная
	1

	
	Холодильник
	2

	
	Весы
	1

	
	Анализатор ИХЛ
	1

	
	Термометр стеклянный технический
	6

	
	Анализатор биохимический автоматический
	1

	
	Анализатор гематологический автоматический
	1

	
	Анализатор мочи полуавтоматический
	1

	
	Анализатор мочи
	1

	
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	
	
	




Родильно- гинекологическое отделение
	№
	Наименование
	ИМН 
	Единица измерения
	Количество
	Инвентарный номер

	1
	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15.3К-«САША»
 


	14069
	
	1
	

	2
	 Холодильник INDESIN


	61057260000*522033018476
	
	1
	

	3
	Холодильник Бирюса
	060250239355
	
	1
	

	4
	Шкаф сушильно- стерилизационный ШС-80-1 шт.

	Р2393
	
	1
	12300120

	5
	Прибор для измерения артериального давления Тонометр

	А2312013313778

А231201331766
	
	1

1
	

	6
	Фетальный монитор  матери и плода( КТГ) 

	560053-М20421480001
	
	1
	2413000627

	7
	Электрокардиограф 

	Е191128896
	
	1
	2413000647

	8
	Пульсоксиметр
	SCC101A2202006101962
	-
	1
	

	9
	 Монитор пациента многопараметрическим
	JH0813177
JH0813200
	
	1
1
	2417000833
2417000834

	10
	Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева
	СНО-УОМЗ
3492
	
	1
	2413000653

	11
	Инфузионный шприцевой насос 
	032797
А62233668
	
	1
1
	2413000658
2417000822

	12
	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	GB-2V002049
	
	1
	2417000729

	13
	Неонатальный инкубатор для интенсивной терапии с мониторингом и системной сетевого мониторинга
	В8230422015
	
	1
	2417000840

	14
	Гигрометр психрометрический
	У 4451
У 4460
У 4469
	
	1
1
1
	




Инфекционное отделение.
	№
	Наименование 
	ИМН
	Единица измерения 
	Количество
	Инвентарный номер

	1
	Термометр для холодильника 
	Термометр для холодильника
	шт
	1
	240338

	2
	Тонометр
	Тонометр
	шт
	1
	313772

	3
	Гигрометр
	Гигрометр
	шт
	1
	00704

	4
	Кварцевая лампа
	Кварцевая лампа
	шт
	1
	2417000694

	5
	Кушетка медицинская 
	Кушетка медицинская
	шт
	1
	0710181

	6
	Ингалятор компрессорный стационарный
	Ингалятор компрессорный стационарный
	шт
	1
	2413000668

	7
	Термометр ртутный медицинский
	Термометр ртутный медицинский
	шт
	4
	
0197

	8
	Кардиограмма
	Кардиограмма
	шт
	1
	

	9
	Лампа хирургическая передвижная
	Лампа хирургическая передвижная
	шт
	1
	

	10
	Дефибриллятор
	Дефибриллятор
	шт
	1
	

	11
	Кварцевая лампа
	Кварцевая лампа
	шт
	1
	2417000688

	12
	Кварцевая лампа
	Кварцевая лампа
	шт
	1
	2417000696

	13
	Кварцевая лампа
	Кварцевая лампа
	шт
	1
	2417000687

	14
	Кушетка медицинская
	Кушетка медицинская
	шт
	1
	071024

	15
	Тонометр
	Тонометр
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	



                                                                              


Поликлиника
	№
	Наименование
	ИМН
	Единица измерения
	Количество
	Инвентарный номер

	1
	Телекардиограф ЭКГ
	05F383333
	шт
	2
	

	2
	СМАД БиПЛАБ
	AKU19034728
	шт
	1
	

	3
	Холтер Поли-Спектр-СМ
	
	шт
	1
	2413000634

	4
	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис
	
	шт
	1
	2413910419

	5
	Электрофарез Тонус БР
	
	шт
	1
	2413000651

	6
	Ультразвук УЗТ-101Ф
	
	шт
	1
	2413070022

	7
	Тубус-Кварц
	
	шт
	1
	2413000652

	8
	Узор мед-Б-2к
	
	шт
	1
	2413000650

	9
	Рикта магнит
	
	шт
	1
	2413070218

	10
	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе
	
	шт
	1
	2413000655

	11
	Стерилизатор паровой автоматической системы уровня ПК-100-Т
	
	шт
	2
	2413000645; 2413000646

	12
	Сухожаровой шкаф
	
	шт
	1
	2413070101

	13
	Холодильник «Бирюса»
	
	шт
	7
	2417000827; 2417000828

	14
	Весы унифицированного конструктивного ряда ВЭУ-150-50/100-А-Д
	
	шт
	6
	2417001005

	15
	УЗИ аппарат
	
	шт
	2
	

	16
	Весы «Малыш»
	
	шт
	2
	2417000853; 2417000852

	17
	Прибор для измерения АД (тонометр детский)
	
	шт
	1
	

	18
	Прибор для измерения АД (тонометр)
	
	шт
	13
	

	19
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2: Ю29095, А0014, А5780, А0695, А6031, Б390, А400
	
	шт
	6
	

	20
	Термометр Biola
	
	шт
	1
	

	21
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 (серийные номера: 50102, 26891, 55728, 44210, 32865, 92698, 13401, 80237, 97612, 43181)
	
	шт
	10
	

	22
	Система для ОАЭ, КСВН-АУДИО-СМАРТ
	00392806
	шт
	1
	2417000841

	23
	Наименование на фото не указано
	
	шт
	1
	

	24
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 («Масса-К»)
	
	шт
	1
	2417000852



ОБЩЕПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
	№
	Наименование
	ИМН
	Единица измерения
	Количество
	Серийный номер

	[bookmark: _GoBack]1
	Монитор портат PM 700
	аппарат
	шт
	1
	CE-06123338

	2
	Наркозно-дыхательный аппарат Avance S5
	аппарат
	шт
	1
	ANBP01209

	3
	Дефибриллятор Primedic
	аппарат
	шт
	1
	71144052475

	4
	Тонометр
	аппарат
	шт
	1
	313780

	5
	Тонометр
	аппарат
	шт
	1
	313749

	6
	Тонометр
	аппарат
	шт
	1
	313743

	7
	Тонометр
	аппарат
	шт
	1
	313755

	8
	Холодильник Pozis
	техника
	шт
	1
	2413000654

	9
	Холодильник Бирюса
	техника
	шт
	1
	0030418

	10
	Шприц. насос Perfusor
	аппарат
	шт
	1
	032810

	11
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	гигрометр0033

	12
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	У404

	13
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	А0038

	14
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	А 0032

	15
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	А0001

	16
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	Л0700

	17
	Гигрометр
	прибор
	шт
	1
	А0004

	18
	Пульсоксиметр
	прибор
	шт
	1
	222006641

	19
	ИВЛ («ВИУОВЕНТ»)
	аппарат
	шт
	1
	KZ001208

	20
	Монитор Q7
	аппарат
	шт
	1
	Q071E0007738

	21
	ИВЛ LYRA x2
	аппарат
	шт
	1
	GB-3S004703

	22
	Плазморазмораживатель
	аппарат
	шт
	1
	1626

	23
	Шприц насос AITECS
	аппарат
	шт
	1
	A62233670

	24
	Шприц насос AITECS
	аппарат
	шт
	1
	A62233669

	25
	Шприц насос AITECS
	аппарат
	шт
	1
	A62233667

	26
	Монитор GETUS
	аппарат
	шт
	1
	JH0813192

	27
	Монитор GETUS
	аппарат
	шт
	1
	JH0813132

	28
	Монитор GETUS
	аппарат
	шт
	1
	JH0813133

	29
	Термометр стекл. технический
	прибор
	шт
	1
	TC-7-M1 515166

	30
	Термометр стекл. технический
	прибор
	шт
	1
	TC-7-M1 67800

	31
	Телекардиограф KZM-01
	аппарат
	шт
	1
	M010001314





Услуги по поверке средств измерений
Место проведения работ: больница г. Каражал.
Исполнитель оказывает услуги по поверке средств измерений в соответствии с действующими нормативными требованиями и утверждёнными методиками поверки.
Срок выполнения работ составляет не менее 15 календарных дней с момента согласования перечня средств измерений и предоставления необходимой документации.
В процессе выполнения работ перечень средств измерений может быть дополнен дополнительными позициями, не включёнными в первоначальный список. Добавление средств измерений осуществляется только по предварительному согласованию с Заказчиком.
В случае выявления необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных первоначальным перечнем, их объём, сроки и стоимость предварительно согласовываются с Заказчиком.
По результатам поверки на каждое средство измерений оформляются соответствующие документы, подтверждающие результаты проведённой поверки, в соответствии с установленными требованиями.
Стоимость услуг определяется исходя из согласованного перечня средств измерений и объёма выполняемых работ. При добавлении новых средств измерений стоимость подлежит дополнительному согласованию.
Примечание: окончательные сроки выполнения работ могут зависеть от количества средств измерений, их типа, технического состояния и необходимости проведения дополнительных процедур.


	
Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру қызметтері
Жұмыстарды жүргізу орны: Қаражал қаласындағы аурухана.
Орындаушы өлшеу құралдарын қолданыстағы нормативтік талаптар мен бекітілген салыстырып тексеру әдістемелеріне сәйкес салыстырып тексеру қызметтерін көрсетеді.
Жұмыстарды орындау мерзімі өлшеу құралдарының тізімі келісіліп, қажетті құжаттар ұсынылған сәттен бастап кемінде 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Жұмыстарды орындау барысында бастапқы тізімде көрсетілмеген қосымша өлшеу құралдарын енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, олар Тапсырыс берушімен алдын ала келісу арқылы тізімге қосылуы мүмкін.
Бастапқы келісілген тізімде қарастырылмаған қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігі анықталған жағдайда, олардың көлемі, орындау мерзімі және құны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша әрбір өлшеу құралына қолданыстағы талаптарға сәйкес тиісті құжаттар рәсімделеді.
Қызметтердің құны келісілген өлшеу құралдарының тізімі мен орындалатын жұмыстардың көлеміне байланысты анықталады. Қосымша өлшеу құралдары енгізілген жағдайда, қызметтердің құны қайта қаралып, Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі.
Ескерту: жұмыстарды орындаудың нақты мерзімі өлшеу құралдарының санына, түріне, техникалық жағдайына және қосымша рәсімдерді жүргізу қажеттілігіне байланысты өзгеруі мүмкін.





















