Техническая  спецификация

Техническое  обслуживание  пассажирского  лифта  , оркестровой  ямы  и грузового  лифта  с  выявлениям   неисправностей  и  их  устранением   на  обьектк  Заказчика

1. Проверка  тормозного  устройства

2.Проверка  автоматических  и  неавтоматических   замков и  контактов распашных  дверей  шахт  лифта

3.Проверка  оборудования  установленного  на  верхней  балке  двери  шахты  лифта с  автоматически   раздвижными  дверями.

4.Проверка  механизмов  на  верхней  балки  кабины

5.Визуальная  проверка  оборудования шахты , приямка

6.Проверка  грузозвзешивающего устройства  подвижного  пола  кабины

7.Контроль  регламентированных  зазоров

8.Проверка  ограждения  шахты

9.Контроль и  поддержка  в  рабочих  пределах уровня  масла в  редукторе  главного  привода

10.Проверка  купе  кабины лифта , проверка  целостности  обшивки

11.Состав  работ   входящих в  обслуживание ТО 3, ТО 1, ТО 2

12.Проверка  шкафа  управления

13.Проверка  канатоведущего шкифа

14.Проверка электродвигателя

15.Проверка  концевых выключателей

16.Проверка  канатов

17.Проверка  направляющих  кабины и  противовеса

18.Проверка  натяжного устройства ограничения ограничения  скорости и  уравновешивающих устройств канатов

19.Проверка вкладышей кабины и  противовеса

20.Проверка редуктора  главного привода

24.Состав работ входящих осмотр 10 -1,2

Проверка  всех   устройств безопасности , ревизия и  регулировка оборудования . Подготовка лифта к переодическому освидетельствованию , проведения совместно с Заказчиком.